## ORÇAMENTO SETEMBRO 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
SALDO REMANESCENTE DA OBRA DA QUADRA FNDE - "EMEF PROFA. CONCEIÇÃO GODOI MENUZZO"
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: Agosto 2023 - Boletim CDHU 191/ SINAPI Agosto/2023
ITEM | CÓDIGO CDHU | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m2 | 12 | 538.55 | 6462.6
1.2 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un./mês | 8 | 1025.85 | 8206.8
1.3 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m2 | 74.28 | 16.84 | 1250.8752
|  | Subtotal |  |  |  | 15920.2752
2 |  | DEMOLIÇÃO DO BLOCO DO VESTIÁRIO
2.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 49.31 | 81.44 | 4015.8064
2.2 | 03.01.250 | Demolição mecanizada pavimento ou piso concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m2 | 88.6 | 29.45 | 2609.27
2.3 | 97627 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | m3 | 25.67 | 343.7 | 8822.779
2.4 | 05.09.007 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | m3 | 125.16 | 29.28 | 3664.6848
2.5 | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | m3/km | 7509.6 | 2.92 | 21928.032
|  | Subtotal |  |  |  | 41040.5722
3 |  | RECONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO E MURO DA FRENTE
3.1 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm (paredes internas) | m2 | 31.32 | 71.84 | 2250.0288
3.2 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm (paredes externas) | m2 | 311.09 | 86.57 | 26931.0613
3.3 | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A (muro frente e fundo) | m2 | 138.56 | 140.98 | 19534.1888
3.4 | 13.01.320 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12+4), c/ capa concreto 25MPa | m2 | 88.6 | 200.31 | 17747.466
3.5 | 14.28.096 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm (ventilação sanitários) | m2 | 6 | 207.81 | 1246.86
3.6 | 14.28.030 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10cm | m2 | 132 | 204.24 | 26959.68
3.7 | 09.01.020 | Forma de madeira comum (Radier, pilarese vigas) | m2 | 241.97 | 100.74 | 24376.0578
3.8 | 17.02.060 | Chapisco fino peneirado (paredes e teto) | m2 | 695.763 | 9.26 | 6442.7654
3.9 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster (paredes) | m2 | 607.163 | 27.62 | 16769.8421
3.10 | 17.02.220 | Reboco (teto) | m2 | 88.6 | 13.21 | 1170.406
3.11 | 09.01.020 | Forma de madeira comum | m2 | 8.535 | 100.74 | 859.8159
3.12 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 126.56 | 3.8 | 480.928
3.13 | 11.18.060 | Lona plástica | m2 | 126.56 | 3.89 | 492.3184
3.14 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento (superestrutura) | m3 | 51.93 | 519.43 | 26973.9999
3.15 | 11.01.321 | Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento (radier) | m3 | 25.31 | 565.15 | 14303.9465
3.16 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto (super e radier) | m3 | 77.24 | 85.87 | 6632.5988
3.17 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 7724 | 11.45 | 88439.8
|  | Subtotal |  |  |  | 281611.7636
4 |  | ESQUADRIAS DO VESTIÁRIO
4.1 | 23.09.010 | Acréscimo de bandeira - porta lisa comum com batente de madeira | m2 | 1.6 | 298.03 | 476.848
4.2 | 23.09.052 | Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm | unid. | 2 | 785.54 | 1571.08
4.3 | 28.01.020 | Conjunto de ferragem completa com maçaneta para porta externa | conj. | 2 | 485.85 | 971.7
4.4 | 23.08.244 | Porta articulada em MDF revestida c/ laminado melamínico, batente em alumínio, incluso ferragens | m2 | 1.89 | 909.91 | 1719.7299
4.5 | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, incluso ferragens, completa - 90 x 210 cm | unid. | 2 | 770.29 | 1540.58
4.6 | 23.08.244 | Porta articulada em MDF revestida c/ laminado melamínico, batente em alumínio, incluso ferragens | m2 | 4.08 | 909.91 | 3712.4328
|  | Subtotal |  |  |  | 9992.3707
5 |  | REVESTIMENTOS DO VESTIÁRIO
5.1 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada 10x10cm, assentado e rejuntado com arg. industrializada | m2 | 129.28 | 112.31 | 14519.4368
5.2 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada 20x20cm, monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m2 | 328 | 98.99 | 32468.72
5.3 | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante, assentado e rejuntado com arg. industrializada | m2 | 62.5 | 139.16 | 8697.5
|  | Subtotal |  |  |  | 55685.6568
6 |  | PINTURA DO VESTIÁRIO
6.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | m2 | 88.6 | 6.06 | 536.916
6.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m2 | 26.16 | 4.86 | 127.1376
6.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m2 | 88.6 | 17.02 | 1507.972
6.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 26.16 | 14.1 | 368.856
|  | Subtotal |  |  |  | 2540.8816
7 |  | PINTURA DA QUADRA
7.1 | 102506 | PINTURA DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, MANUAL | m | 360 | 13.28 | 4780.8
7.2 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | m2 | 480 | 67.16 | 32236.8
7.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 816.86 | 14.1 | 11517.726
7.4 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 1114 | 47.68 | 53115.52
7.5 | 33.12.011 | Esmalte à base água em superfície de madeira, inclusive preparo (portas) | m2 | 20 | 48.08 | 961.6
|  | Subtotal |  |  |  | 102612.446
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | 46.02.070 | Tubo PVC rígido branco PxB c/ virola e anel borracha, linha esgoto série normal, DN=100mm, incluso conexões | m | 35 | 78.39 | 2743.65
8.2 | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 1976.03 | 1976.03
8.3 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | unid. | 10 | 12.68 | 126.8
8.4 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | m | 27 | 30.92 | 834.84
8.5 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 38 | 31.38 | 1192.44
8.6 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 28 | 39.36 | 1102.08
8.7 | 46.02.010 | Tubo PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40mm, incluso conexões | m | 14 | 36.51 | 511.14
8.8 | 46.02.050 | Tubo PVC rígido branco PxB c/ virola e anel borracha, l.esgoto série normal, DN=50mm, incluso conexões | m | 36 | 45.08 | 1622.88
8.9 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | unid. | 2 | 144.69 | 289.38
8.10 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | unid. | 2 | 180.95 | 361.9
8.11 | 47.02.010 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | unid. | 2 | 118.42 | 236.84
8.12 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 2 | 113.49 | 226.98
8.13 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 8 | 114.11 | 912.88
8.14 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | unid. | 8 | 669.34 | 5354.72
8.15 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | unid. | 1 | 102.44 | 102.44
8.16 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | unid. | 2 | 1384.86 | 2769.72
8.17 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 2 | 1726.32 | 3452.64
8.18 | 44.01.800 | Bacia sifonada de louça com caixa de descarga acoplada, sem tampa - 6 litros | unid. | 4 | 820.68 | 3282.72
8.19 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | unid. | 6 | 136 | 816
|  | Subtotal |  |  |  | 27916.08
9 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.1 | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. | unid. | 4 | 415.11 | 1660.44
9.2 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | unid. | 6 | 88.01 | 528.06
9.3 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | unid. | 4 | 113.06 | 452.24
9.4 | 44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | unid. | 9 | 37.94 | 341.46
9.5 | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, CAP. 22L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 317.14 | 317.14
9.6 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO P/ PIA OU TANQUE, C/ OU S/ LADRÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 9 | 11.74 | 105.66
9.7 | 98112 | TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL P/ ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM | unid. | 2 | 105.79 | 211.58
|  | Subtotal |  |  |  | 3616.58
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4" | conj. | 15 | 38.76 | 581.4
10.2 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4' x 2' | unid. | 16 | 15.73 | 251.68
10.3 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4' x 4' | unid. | 4 | 18.68 | 74.72
10.4 | 39.29.111 | Cabo de cobre flexível de 2,5mm², isolamento 750V - isolação LSHF/A 70ºC - baixa emissão de fumaça | m | 190 | 4.49 | 853.1
10.5 | 39.29.112 | Cabo de cobre flexível de 4mm², isolamento 750V - isolação LSHF/A 70ºC - baixa emissão de fumaça | m | 820 | 6.25 | 5125
10.6 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, P/ CIRCUITOS TERMINAIS | m | 14 | 23.48 | 328.72
10.7 | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 41 | 33.11 | 1357.51
10.8 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | conj. | 3 | 26.24 | 78.72
10.9 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | conj. | 7 | 25.51 | 178.57
10.10 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | unid. | 18 | 24.19 | 435.42
10.11 | 37.25.210 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA | unid. | 2 | 751.01 | 1502.02
10.12 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 3 | 590.33 | 1770.99
10.13 | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | unid. | 1 | 2160.69 | 2160.69
10.14 | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 1274.02 | 1274.02
10.15 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 | 682.11 | 682.11
10.16 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 32 | 31.65 | 1012.8
10.17 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 22 | 39.64 | 872.08
10.18 | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | m | 22 | 54.19 | 1192.18
10.19 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 86 | 44.26 | 3806.36
10.20 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | m | 17 | 54.38 | 924.46
10.21 | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | m | 34 | 86.87 | 2953.58
10.22 | 41.14.090 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | unid. | 6 | 189.53 | 1137.18
10.23 | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid. | 1 | 128.31 | 128.31
10.24 | 41.12.080 | Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W | unid. | 15 | 583.11 | 8746.65
10.25 | 41.08.460 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 400 W / 220 V | unid. | 15 | 160.23 | 2403.45
10.26 | 101640 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | unid. | 15 | 98.17 | 1472.55
|  | Subtotal |  |  |  | 41304.27
11 |  | SPDA
11.1 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | unid. | 5 | 38.56 | 192.8
11.2 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | unid. | 12 | 8.92 | 107.04
11.3 | 39.04.070 | Cordoalha de cobre Nu 35mm2, não enterrada, com isolador, inclusive acessórios | m | 24 | 36.1 | 866.4
11.4 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | unid. | 5 | 197.49 | 987.45
11.5 | 38.01.080 | Eletroduto PVC 40mm (1 ¼" ) para SPDA, inclusive acessórios | unid. | 18 | 49.22 | 885.96
11.6 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | unid. | 5 | 17.46 | 87.3
|  | Subtotal |  |  |  | 3126.95
12 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
12.1 | 24.02.270 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | m2 | 6.72 | 823.13 | 5531.4336
12.2 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 4.8 | 851.23 | 4085.904
12.3 | 35.04.020 | Banco contínuo em concreto vazado | m | 4.8 | 221.79 | 1064.592
12.4 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 9.2 | 193.08 | 1776.336
12.5 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m2 | 4.5 | 511.51 | 2301.795
12.6 | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | unid. | 1 | 3116.96 | 3116.96
12.7 | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | conj. | 1 | 2166.89 | 2166.89
12.8 | 35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | conj. | 1 | 1962.89 | 1962.89
12.9 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 2.9 | 137.39 | 398.431
12.10 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 1723.12 | 2.45 | 4221.644
12.11 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m2 | 650 | 2.04 | 1326
12.12 | 02.06.030 | Locação de plataforma elevatória articulada, c/ altura aprox. de 12,5m, capacidade carga 227 kg, elétrica | un/mês | 1 | 13883.85 | 13883.85
12.13 | 15.01.220 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | m2 | 88.6 | 106.29 | 9417.294
12.14 | 16.03.010 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m2 | 88.6 | 61.87 | 5481.682
12.15 | 46.25.050 | Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP | m | 14 | 115.06 | 1610.84
12.16 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 51.98 | 109.9 | 5712.602
12.17 | 43.01.032 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado | unid. | 2 | 1834.46 | 3668.92
12.18 | 01.23.222 | Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm) | unid. | 56 | 13.29 | 744.24
|  | Subtotal |  |  |  | 68472.3036
13 |  | RECUPERAÇÃO DOS PILARES DA QUADRA
13.1 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m2 | 157.64 | 6.11 | 963.1804
13.2 | 17.02.020 | Chapisco (Pilares da quadra) | m2 | 157.64 | 7.02 | 1106.6328
13.3 | 17.02.120 | Emboço comum (Pilares da quadra) | m2 | 157.64 | 22.66 | 3572.1224
13.4 | 17.02.220 | Reboco (Pilares da quadra) | m2 | 157.64 | 13.21 | 2082.4244
13.5 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (Pilares da quadra) | m2 | 157.64 | 32.58 | 5135.9112
13.6 | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica (chapas e parafusos) | kg | 1584.75 | 2.33 | 3692.4675
13.7 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura | kg | 1584.75 | 23.41 | 37098.9975
13.8 | 01.23.254 | Furação de 1´ em concreto armado | m | 42 | 223.93 | 9405.06
13.9 | 11.05.040 | Argamassa graute | m3 | 0.7 | 410.67 | 287.469
|  | Subtotal |  |  |  | 63344.2652
14 |  | ALAMBRADO INTERNO DA QUADRA E PINTURA DA ARQUIBANCADA
14.1 | 01.23.270 | Furação de 4´ em concreto armado | m | 3 | 379.26 | 1137.78
14.2 | 01.23.264 | Furação de 3´ em concreto armado | m | 15 | 363.22 | 5448.3
14.3 | 102362 | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2', C/ MONTANTES RETOS METÁLICOS | m2 | 159.6 | 175.05 | 27937.98
14.4 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (preparo da arquibancada para pintura) | m2 | 345 | 6.11 | 2107.95
14.5 | 17.02.020 | Chapisco (Arquibancada) | m2 | 345 | 7.02 | 2421.9
14.6 | 17.02.120 | Emboço comum (Arquibancada) | m2 | 345 | 22.66 | 7817.7
14.7 | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (pintura das arquibancadas) | m2 | 345 | 25.8 | 8901
14.8 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m2 | 345 | 14.01 | 4833.45
14.9 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 3.45 | 116.17 | 400.7865
|  | Subtotal |  |  |  | 61006.8465
15 |  | SERVIÇOS EXTERNOS DE CALÇADA E MURO COM GRADIL
15.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m2 | 4.37 | 223.96 | 978.7052
15.2 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 4.37 | 116.17 | 507.6629
15.3 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 62.5 | 3.8 | 237.5
15.4 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (calçadas - esp. 7cm) | m3 | 4.37 | 875.78 | 3827.1586
15.5 | 97627 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | m3 | 1 | 343.7 | 343.7
15.6 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 1 | 116.17 | 116.17
15.7 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa | m | 3 | 77.83 | 233.49
15.8 | 34.05.260 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m2 | 17 | 473.86 | 8055.62
15.9 | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados (pintura das muretas de fechamento) | m2 | 896.59 | 25.8 | 23132.022
15.10 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m (baldrame mureta) | m3 | 0.5 | 61.08 | 30.54
15.11 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) - Fundação + Calçada | m3 | 1.166 | 187.88 | 219.0681
15.12 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - (fundação e calçada esp.=7cm) | m3 | 7 | 465.21 | 3256.47
15.13 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto | m3 | 7 | 85.87 | 601.09
15.14 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (taxa 80kg/m3) | kg | 560 | 11.45 | 6412
15.15 | 14.11.231 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm ‐ classe B (alvenaria embasamento) | m2 | 2.4 | 115.5 | 277.2
15.16 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - (pilar de fechamento) | m3 | 1 | 465.21 | 465.21
15.17 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - (pilar de fechamento) | m3 | 1 | 85.87 | 85.87
15.18 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - (pilar de fechamento) (taxa 80kg/m3) | kg | 80 | 11.45 | 916
15.19 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 522 | 47.68 | 24888.96
|  | Subtotal |  |  |  | 74584.4368
16 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: MURETA E RAMPA DE INTERLIGAÇÃO
16.1 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa | m | 22.5 | 77.83 | 1751.175
16.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 2 | 61.08 | 122.16
16.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 41 | 100.74 | 4130.34
16.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) | m3 | 0.75 | 187.88 | 140.91
16.5 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - (FUNDAÇÃO e PISO RAMPA) | m3 | 2 | 465.21 | 930.42
16.6 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - (fundação e piso rampa) | m3 | 2 | 85.87 | 171.74
16.7 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 150 | 11.45 | 1717.5
16.8 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m2 | 41 | 14.01 | 574.41
16.9 | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B (mureta) | m2 | 61 | 101.78 | 6208.58
16.10 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS | kg | 72 | 11.45 | 824.4
16.11 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 62 | 19.63 | 1217.06
16.12 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso (calçada quadra na região dos TQ's pluviais) | m2 | 10 | 10.18 | 101.8
16.13 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 1 | 116.17 | 116.17
16.14 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 10 | 3.8 | 38
16.15 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (esp.=7cm) | m2 | 112 | 61.3 | 6865.6
16.16 | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm ‐ classe A (Arquibancada) | m2 | 1.35 | 140.98 | 190.323
16.17 | 11.05.040 | Argamassa graute | m3 | 1 | 410.67 | 410.67
|  | Subtotal |  |  |  | 25511.258
17 |  | DRENAGEM PLUVIAL INTERNA
17.1 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até D=5cm, com caminhão, até o raio 1km | m2 | 650 | 7.65 | 4972.5
17.2 | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m3 | 325 | 17.07 | 5547.75
17.3 | 97933 | CAIXA C/ GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X1,0X1,0m | unid. | 6 | 1017.4 | 6104.4
17.4 | 01.23.100 | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural | m3 | 4 | 460.95 | 1843.8
17.5 | 102991 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) | m | 113 | 62.54 | 7067.02
17.6 | 46.12.070 | Tubo de concreto (PS‐2), DN= 400mm | m | 60 | 166.14 | 9968.4
17.7 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 32.5 | 116.17 | 3775.525
17.8 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m2 | 650 | 17.71 | 11511.5
17.9 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 72.4 | 4.68 | 338.832
17.10 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,50 m | m | 72.4 | 152.53 | 11043.172
17.11 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN=150mm, FORNECIDO E INSTALADO | m | 78.4 | 76.47 | 5995.248
|  | Subtotal |  |  |  | 68168.147
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 946455.1032
BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 192508.968
TOTAL GERAL COM BDI 20,34% (R$) |  |  |  |  | 1138964.0712
Santo Antônio de Posse, 18 de setembro de 2023.
| _______________________________________________________ |  | ______________________________________________
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO FISCALIZAÇÃO
Note on E155: daniel.sato: retirada das placas e parafusos do reforço estrutural
Note on E156: daniel.sato: instalação de novas placas e novos parafusos estruturais
Note on E157: daniel.sato: furação das barras roscadas especificadas em projeto. 12 unidades por pilar
Note on E158: daniel.sato: face superior do pilar com 2,00 x 0,25 x 0,10 (altura do graute)
Note on E161: daniel.sato: 6 furos com 0,5 metros
Note on E162: daniel.sato: 30 furos com 0,5 metros .
Note on E163: daniel.sato: fechamentos das laterais em alambrado com 3 metros de altura atras do gol e 1,8 m de altura nas laterais.
Note on E172: Daniel Sato: calçada2,5 x2,5 x 0,10 cm de espessura - 10 calçadas
Note on E176: Daniel Sato: 2 pilares para acesso a rua (entrada de maquinas)
Note on E179: Daniel Sato: Grade de fechamento do muro da escola
Note on E180: daniel.sato: Pintura de toda alvenaria de fechamento externa da escola
Note on E182: Daniel Sato: 2,5x2,5x0,03(espessura de brita) - calçada 0,20 x 6 x 0,03 (baldrame muro divisa)
Note on E183: daniel.sato: volume de concreto para calçadas com 5 cm de espessura + pilares e fundação da divisa.
Note on E185: daniel.sato: concreto x 120
Note on E186: daniel.sato: comprimento de 6 metros x 40cm de altura aprox. embasamento
Note on E189: daniel.sato: volume de concreto para pilar x 120
Note on E190: daniel.sato: metragem estimada para pinturas das grades externas de fechamento da quadra
Note on E193: Daniel Sato: 1 estaca a cada 3 metros de mureta com 1,5 metros de profundidade, pelo comprimento de 45 metros
Note on E194: 25 metros lineares de 20 cm de largura e 40 cm de profundidade
Note on E195: Daniel Sato: 0,20+0,40+0,40 (baldrame forma) x 25 metros lineares (mureta direita) + 16 metros lineares do gradil
Note on E196: 25 metros lineares de alvenaria com 1,1 metros de altura com tijolos de 19cm de espessura
Note on E197: daniel.sato: concreto para fundação, piso e calçada da área interna
Note on E199: daniel.sato: aço para estaca de fundação da mureta
Note on E200: Daniel Sato: impermeabilização das 3 faces do baldrame 20x40x20 cm por todo seu comprimento de 41 metros lineares +
Note on E201: 36 metros lineares de alvenaria com 1,0 metros de altura com tijolos de 14cm de espessura (lado esquerdo para quem desce) 25 metros do lado direito que faz divisa com a quadra
Note on E202: Daniel Sato: concreto x 120
Note on E203: Daniel Sato: corte na região dos pisos que conectam os TQ’s pluviais a rede de drenagem pluvial + frente dos vestiários 22 m lineares
Note on E207: daniel.sato: calçadas em volta da quadra que faltam ser executadas inclusive trechos que serão recortados para passagem da drenagem pluvial
Note on E209: daniel.sato: grautear furação vertical dos blocos estruturais considerando armadura interna a cada 1,5 metros lineares de mureta
Note on E212: Daniel Sato: Limpeza das áreas verde e limpeza das calhas de captação pluvial.
Note on E213: daniel.sato: ÁREA LIMPA X 5 CM DE ESPESSURA DO SOLO
Note on E215: daniel.sato: Demolição das caixas existentes e canaletas danificadas
Note on E218: Daniel Sato: Área da limpeza multiplicado pela espessura de 5 cm
Note on E222: daniel.sato: Tubo de queda da calha até o despejo dentro da canaleta. 5,6 m x 14 pilares

## CRONOGRAMA SET 2023
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  | OBRA: SALDO REMANESCENTE DA OBRA DA QUADRA FNDE "EMEF PROFA. CONCEIÇÃO GODOI MENUZZO"
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [7 empty] | TOTAL
| ATIVIDADES | (R$) | (08 MESES) | [7 empty] | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS
AMPLIAÇÃO CRECHE/EMEI - CASTELO DA CRIANÇA
1 | Serviços iniciais | 15920.2752 | 15920.2752 | [7 empty] | 15920.2752
2 | Demolição do Bloco do Vestiário | 41040.5722 | 41040.5722 | [7 empty] | 41040.5722
3 | Reconstrução do Vestiário e Muro da Frente | 281611.7636 | 56322.3527 | 112644.7055 | 112644.7055 | [5 empty] | 281611.7636
4 | Esquadrias do Vestiário | 9992.3707 |  |  |  | 9992.3707 |  |  |  |  | 9992.3707
5 | Revestimentos do Vestiário | 55685.6568 |  |  |  | 27842.8284 | 27842.8284 |  |  |  | 55685.6568
6 | Pintura do Vestiário | 2540.8816 | [6 empty] | 1270.4408 | 1270.4408 | 2540.8816
7 | Pintura da Quadra | 102612.446 | [6 empty] | 51306.223 | 51306.223 | 102612.446
8 | Instalações Hidráulicas | 27916.08 | 3489.51 | 3489.51 | 3489.51 | 3489.51 | 3489.51 | 3489.51 | 3489.51 | 3489.51 | 27916.08
9 | Intalações Sanitárias | 3616.58 | 1205.5267 | 1205.5267 | 1205.5267 | [5 empty] | 3616.58
10 | Intalações Elétricas | 41304.27 | 5163.0337 | 5163.0337 | 5163.0337 | 5163.0337 | 5163.0337 | 5163.0337 | 5163.0337 | 5163.0337 | 41304.27
11 | SPDA | 3126.95 |  |  |  | 3126.95 |  |  |  |  | 3126.95
12 | Serviços Diversos | 68472.3036 | [6 empty] | 34236.1518 | 34236.1518 | 68472.3036
13 | Recuperação dos Pilares da Quadra | 63344.2652 |  |  |  |  | 31672.1326 | 31672.1326 |  |  | 63344.2652
14 | Alambrado Interno da Quadra e Pintura da Arquibancada | 61006.8465 | [5 empty] | 30503.4232 | 30503.4232 |  | 61006.8465
15 | Serviços externos de calçada e Muro com gradil | 74584.4368 |  |  |  |  | 37292.2184 | 37292.2184 |  |  | 74584.4368
16 | Serviços complementares: mureta e rampa interligação | 25511.258 |  |  |  |  | 12755.629 | 12755.629 |  |  | 25511.258
17 | Drenagem pluvial interna | 68168.147 |  |  |  | 68168.147 |  |  |  |  | 68168.147
TOTAL (R$) |  | 946455.1032 | 123141.2705 | 122502.7759 | 122502.7759 | 117782.8399 | 118215.3521 | 120875.947 | 125968.7826 | 95465.3593 | 946455.1032
BDI ADOTADO (20,34%) |  | 192508.968 | 25046.9344 | 24917.0646 | 24917.0646 | 23957.0296 | 24045.0026 | 24586.1676 | 25622.0504 | 19417.6541 | 192508.968
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  | 1138964.0712 | 148188.205 | 147419.8405 | 147419.8405 | 141739.8695 | 142260.3548 | 145462.1146 | 151590.833 | 114883.0134 | 1138964.0712
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | AUTOR DO ORÇAMENTO - CREA 5069194055
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO