## orçamento branco
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE
LOCAL: BAIRRO RECREIO CAMPESTRE
DATA REFERÊNCIA:
B.D.I.ADOTADO:
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS (MAT+MO) | QUANT. | UNID. | VALORES (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA, PADRÃO GOVERNO FEDERAL | 4.5 | m2 |  | 0
1.2 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FORMATO A1 | 1 | conj. |  | 0
1.3 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA | 314.04 | m2 |  | 0
1.4 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL (EMPRÉSTIMO) | 157.02 | m3 |  | 0
1.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 157.02 | m3 |  | 0
1.6 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE | 157.02 | m3 |  | 0
1.7 | LOCAÇÃO DA OBRA | 101.53 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | BROCAS (D=25cm), incluso escav.mecânica, armação,concreto: COMPLETA | 210 | m |  | 0
2.2 | ABERTURA DE VALAS E BLOCOS - FUND. CONTRA BARRANCO | 6.26 | m3 |  | 0
2.3 | AÇO CA50A (BALDRAMES E BLOCOS) | 375.6 | kg |  | 0
2.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 6.26 | m3 |  | 0
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ESPESSURA 20cm) | 36.5 | m2 |  | 0
2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / PAREDE CONTENÇÃO | 87.6 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO-normatizado (14x19x39cm) | 220.57 | m2 |  | 0 | 0
3.2 | AÇO CA50A | 688 | kg |  | 0
3.3 | CONCRETO FCK 20 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 8.6 | m3 |  | 0
3.4 | FORMA DE MADEIRA P/ CONCRETO ARMADO (REAP. 3X) | 72.63 | m2 |  | 0
3.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA B12 (c/ escoramento,capa,armação): COMPLETA | 55.68 | m2 |  | 0
3.6 | ELEMENTO VAZADO 50x50x7cm, com fechamento em tampa de concreto | 13 | m2 |  | 0
3.7 | ELEMENTO VAZADO 50x50x7cm, para fechamento com vidro | 32 | m2 |  | 0
3.8 | VIDRO TEMPERADO 6mm, p/ fechamento elemento vazado, incluso ferragens | 32 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1.1 | PM 01: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,80x2,10m) (A=1,68m2) | 3 | conj. |  | 0
4.1.2 | PM 04: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (1,00x2,10m) (A=2,10m2) | 2 | unid. |  | 0
4.2 | ESQUADRIAS DE FERRO
4.2.1 | ALÇAPÃO METÁLICO (0,70 x 0,70m) | 1 | unid. |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
5 | VIDROS TEMPERADOS
5.1 | JANELA VIDRO TEMPERADO MAXIM-AR (8mm) - ÁREA= 0,36m² | 6 | conj. |  | 0
5.2 | CONJUNTO VIDRO TEMPERADO CORRER (10mm) - A= 6,30m² | 2 | conj. |  | 0
(vidro temperado 10mm+suporte com trilhos+fechadura e puxador)
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
6 | COBERTURA
6.1 | ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA PARA TELHA METÁLICA | 31.66 | m2 |  | 0
6.2 | TELHAMENTO METÁLICO TRAPEZOIDAL SIMPLES | 31.66 | m2 |  | 0
6.3 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM TELHA SANDUÍCHE | 94.4 | m2 |  | 0
6.4 | TELHAMENTO METÁLICO TRAPEZOIDAL "SANDUÍCHE" | 94.4 | m2 |  | 0
6.5 | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM POLICARBONATO | 5.25 | m2 |  | 0
6.6 | COBERTURA POLICARBONATO COMPACTO 6mm, incluso estrutura fixação | 5.25 | m2 |  | 0
6.7 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 50cm | 21.15 | m |  | 0
6.8 | CONDUTOR DE PVC DIAM. 4" | 15 | m |  | 0
6.9 | RUFO TOPO - CORTE 50cm | 46.5 | m |  | 0
6.10 | RUFO PAREDE - CORTE 33cm | 43.55 | m |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | CHAPISCO (cimento e areia, traço 1:3) | 496.82 | m2 |  | 0
7.2 | EMBOÇO PAULISTA (cimento, cal e areia, traço 1:2:9) | 496.82 | m2 |  | 0
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO (20x20cm), com arg.colante e rejunte | 37.3 | m2 |  | 0
7.4 | MOLDURA DE GESSO PARA ARREMATE LAJE | 73.2 | m |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
8 | PINTURA
8.1 | LATEX ACRÍLICO, COM FUNDO SELADOR | 276.25 | m2 |  | 0
8.2 | ESMALTE SINTÉTICO PARA MASSA - PAREDES | 183.27 | m2 |  | 0
8.3 | VERNIZ SINTÉTICO PARA MADEIRAS | 19.74 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
9 | PISO INTERNO
9.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 89.81 | m2 |  | 0
9.2 | CONTRAPISO e=5 cm | 89.81 | m2 |  | 0
9.3 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA e=3 cm | 8.25 | m2 |  | 0
9.4 | PISO CERÂMICO (30x30cm), PEI-5, c/ cimento-cola | 8.25 | m2 |  | 0
9.5 | PISO GRANILITE, incluso juntas de dilatação e polimento | 81.56 | m2 |  | 0
9.6 | APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO GRANILITE | 81.56 | m2 |  | 0
9.7 | RODAPÉ EM GRANILITE RETO (altura 8 cm) | 44.1 | m |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
10.1 | CABO FLEX 1,5mm2 PT | 90 | m |  | 0
10.2 | CABO FLEX 1,5mm2 AZ | 90 | m |  | 0
10.3 | CABO FLEX 1,5mm2 VD | 90 | m |  | 0
10.4 | CABO FLEX 2,5mm2 PT | 90 | m |  | 0
10.5 | CABO FLEX 2,5mm2 AZ | 90 | m |  | 0
10.6 | CABO FLEX 2,5mm2 VD | 90 | m |  | 0
10.7 | CABO FLEX 16mm2 1 KV PT | 210 | m |  | 0
10.8 | CABO FLEX 16mm2 1 KV AZ | 70 | m |  | 0
10.9 | CABO FLEX 16mm2 VD OU VD/AM | 10 | m |  | 0
10.10 | CABO DE COBRE NU 16mm2 | 15 | m |  | 0
10.11 | FIO TELEFÔNICO - USO INTERNO | 20 | m |  | 0
10.12 | FIO TELEFÔNICO - USO EXTERNO | 10 | m |  | 0
10.13 | TOMADA 2P+T 15A COM TAMPA (110 V) | 12 | unid. |  | 0
10.14 | TOMADA PARA INFORMÁTICA | 2 | unid. |  | 0
10.15 | TOMADA TELEFÔNICA | 2 | unid. |  | 0
10.16 | LUMINÁRIA 2x40W FLUORESCENTE - COMPLETA | 10 | unid. |  | 0
10.17 | ARANDELA 100 W USO EXTERNO - COMPLETA | 2 | unid. |  | 0
10.18 | LUMINÁRIA 100 W USO INTERNO - COMPLETA (SPOT PARA TETO) | 12 | unid. |  | 0
10.19 | INTERRUPTOR SIMPLES - 01 TECLA | 8 | unid. |  | 0
10.20 | QUADRO DE COMANDO TIPO CE COD. 90.11.04 | 1 | unid. |  | 0
10.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32 DIN QDETN-32 | 1 | unid. |  | 0
10.22 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 10A | 4 | unid. |  | 0
10.23 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 16A | 1 | unid. |  | 0
10.24 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 60A | 1 | unid. |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
11.1.1 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO- CAP. 1.000 L, C/ COLOCAÇÃO | 1 | conj. |  | 0
11.1.2 | TUBO PVC MARROM 60 mm, inclusive com conexões | 15 | m |  | 0
11.1.3 | TUBO PVC MARROM 25 mm, inclusive com conexões | 20 | m |  | 0
11.1.4 | BÓIA 25mm | 1 | unid. |  | 0
11.1.5 | REGISTROS (DIÂMETRO 3/4"), inclusive acabamento | 2 | unid. |  | 0
11.1.6 | REGISTROS (DIÂMETRO 2"), inclusive acabamento | 1 | unid. |  | 0
11.1.7 | CAIXA DE GORDURA (SAÍDA 75mm) | 1 | unid. |  | 0
11.1.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60cm | 3 | unid. |  | 0
11.1.9 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 100 mm), inclusive conexões | 20 | m |  | 0
11.1.10 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 75 mm), inclusive conexões | 10 | m |  | 0
11.1.11 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 50 mm), inclusive conexões | 10 | m |  | 0
11.1.12 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 40 mm), inclusive conexões | 10 | m |  | 0
11.1.13 | CAIXA SIFONADA 100mm | 3 | unid. |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS
11.2.1 | TANQUE DE ROUPAS, inclusive coluna, válvula, torneira e acessórios | 1 | conj. |  | 0
11.2.2 | BACIA SANITÁRIA P.C.D., com válvula de descarga | 2 | conj. |  | 0
11.2.3 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA P.C.D. | 2 | unid. |  | 0
11.2.4 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | 2 | unid. |  | 0
11.2.5 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" | 2 | unid. |  | 0
11.2.6 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1 1/4" X 2" | 2 | unid. |  | 0
11.2.7 | TORNEIRA DE MESA P/ LAVATÓRIO, acionamento hidromecânico, DN= 1/2" | 2 | unid. |  | 0
11.2.8 | BARRA APOIO RETA P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x800 mm | 2 | unid. |  | 0
11.2.9 | BARRA LAVATÓRIO P.C.D., EM TUBO ALUMÍNIO C/ PINT.EPÓXI | 2 | unid. |  | 0
11.2.10 | BARRA APOIO RETA P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´x500 mm | 2 | unid. |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
12 | ÁREA EXTERNA
12.1 | MURO EXTERNO
12.1.1 | BROCAS (D=25cm), incluso escav.mecânica, armação,concreto: COMPLETA | 48 | m |  | 0
12.1.2 | ABERTURA DE VALAS - FUND. CONTRA BARRANCO | 2.23 | m3 |  | 0
12.1.3 | AÇO CA50A | 333.6 | kg |  | 0
12.1.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 4.17 | m3 |  | 0
12.1.5 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO (14X19X39cm) - APARENTE | 81.84 | m2 |  | 0
12.1.6 | PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS TIPO "NOVACOR" | 81.84 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
12.2 | ALINHAMENTO FRONTAL: MURO, GRADIL E PORTÃO METÁLICO
12.2.1 | BROCAS (D=25cm), incluso escav.mecânica, armação,concreto: COMPLETA | 15 | m |  | 0
12.2.2 | ABERTURA DE VALAS E BLOCOS - FUND. CONTRA BARRANCO | 0.6 | m3 |  | 0
12.2.3 | AÇO CA50A (BALDRAMES E BLOCOS) | 64.2 | kg |  | 0
12.2.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 1.07 | m3 |  | 0
12.2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / PAREDE CONTENÇÃO | 8 | m2 |  | 0
12.2.6 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO (14X19X39cm) - APARENTE | 7.2 | m2 |  | 0
12.2.7 | PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS TIPO "NOVACOR" | 14.4 | m2 |  | 0
12.2.8 | GRADIL METÁLICO - PADRÃO PMSAPOSSE | 12.8 | m2 |  | 0
12.2.9 | PORTÃO DE FERRO - ABRIR 02 FOLHAS (A= 5,60m²) | 5.6 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
12.3 | PISOS EXTERNOS
12.3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 179.38 | m2 |  | 0
12.3.2 | PISO INTERTRAVADO CONCRETO (e=6cm), incluso colchão areia e rejunte | 91.06 | m2 |  | 0
12.3.3 | LASTRO DE BRITA - BASE PARA CONTRAPISO (e=5cm) | 4.41 | m3 |  | 0
12.3.4 | CONTRAPISO IMPERMEABILIZADO (e=5cm) | 88.32 | m2 |  | 0
12.3.5 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (e=2cm) | 88.32 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
12.4 | JARDINAGEM
12.4.1 | PLANTIO DE GRAMA - ESPÉCIE "ESMERALDA" | 26 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
12.5 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA
12.5.1 | ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO CONJUGADO (01) | 1 | unid. |  | 0
12.5.2 | SURF DUPLO CONJUGADO (02) | 1 | unid. |  | 0
12.5.3 | PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO (03) | 1 | unid. |  | 0
12.5.4 | REMADA SENTADA (04) | 1 | unid. |  | 0
12.5.5 | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO (05) | 1 | unid. |  | 0
12.5.6 | SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO (06) | 1 | unid. |  | 0
12.5.7 | ESQUI DUPLO CONJUGADO (07) | 1 | unid. |  | 0
12.5.8 | MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES (08) | 1 | unid. |  | 0
12.5.9 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO (09) | 1 | unid. |  | 0
12.5.10 | PLACA ORIENTATIVA (10) | 1 | unid. |  | 0
12.5.11 | BEBEDOURO EM AÇO INOXIDÁVEL (11) - cap. 4 L/H - conjugado | 1 | unid. |  | 0
12.5.12 | BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ ASSENTO RETO | 4 | unid. |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 0

## cronograma branco
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
LOCAL: BAIRRO RECREIO CAMPESTRE - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | (R$) | (150 DIAS) |  |  |  |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5° MÊS
ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO RECREIO CAMPESTRE
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | conj. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 1 | conj. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | SUPERESTRUTURA | 1 | conj. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.2 | ESQUADRIAS DE FERRO | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | VIDROS TEMPERADOS | 1 | conj. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | COBERTURA | 1 | conj. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 | REVESTIMENTOS | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | PINTURA | 1 | conj. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | PISO INTERNO | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS | 1 | conj. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
12.1 | MURO EXTERNO | 1 | conj. | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
12.2 | ALINHAMENTO FRONTAL: MURO, GRADIL E PORTÃO METÁLICO | 1 | conj. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
12.3 | PISOS EXTERNOS | 1 | conj. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
12.4 | JARDINAGEM | 1 | conj. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12.5 | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA | 1 | conj. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0