## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. JARDIM BRASILIA
LOCAL: RUA JOSÉ RUSSI, VILA ESPERANÇA
DATA REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 07/2015 (desonerada) / BOLETIM CPOS 165
B.D.I.ADOTADO :
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS (MAT+MO) | CÓDIGO | QUANT. | UNID. | VALORES (R$)
|  | SINAPI / CPOS |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
CONSTRUÇÃO DA U.S.F. BELA VISTA
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA | 73.822/002 | 636.4 | m2 |  | 0
1.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL | 74.154/001 | 445.48 | m3 |  | 0
1.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 74.034/001 | 445.48 | m3 |  | 0
1.4 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE | 74.005/001 | 445.48 | m3 |  | 0
1.5 | LOCAÇÃO DA OBRA | 74.077/003 | 305.4 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESTACA ESCAV.MECAN. (D=25cm),c/ escav,armação,concreto: COMPLETA | 90877 | 426 | m |  | 0
2.2 | ABERTURA DE VALAS E BLOCOS - FUND. CONTRA BARRANCO | 73.965/010 | 3.24 | m3 |  | 0
2.3 | AÇO CA50A (BALDRAMES E BLOCOS) | 74.254/002 | 1228.2 | kg |  | 0
2.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/003 | 21.82 | m3 |  | 0
2.5 | FORMA DE MADEIRA P/ CONCRETO ARMADO - INFRA | 74.007/002 | 191.16 | m2 |  | 0
2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / PAREDE CONTENÇÃO | 5968 | 182.88 | m2 |  | 0
2.7 | REATERRO APILOADO INTERNO COM COMPATAÇÃO | CPOS 061104 | 91.62 | m3 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO-normatizado (14x19x29cm) | 87491 | 759.01 | m2 |  | 0
3.2 | AÇO CA50A (TAXA 60kg/m2) | 74.254/002 | 1100.4 | kg |  | 0
3.3 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/003 | 18.34 | m3 |  | 0
3.4 | FORMA DE MADEIRA P/ CONCRETO ARMADO | 74.007/002 | 47.63 | m2 |  | 0
3.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA B12 (c/ escoramento,capa,armação): COMPLETA | 74.202/001 | 281.26 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1.1 | PM 01: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,80x2,10m) (A=1,68m2) | 73.910/006 | 8 | conj. |  | 0
4.1.2 | PM 02: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,90x2,10m) (A=1,89m2) | 73.910/007 | 15 | conj. |  | 0
4.1.3 | PM 03: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,9x2,1=1,89m²) - CORRER | CPOS 230824 | 1 | m2 |  | 0
4.1.4 | PM 04: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (1,00x2,10m) (A=2,10m2) | CPOS 230911 | 1 | m2 |  | 0
4.1.5 | PM 05: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (1,20x2,10m) (A=2,52m2) | 73.910/009 | 1 | unid. |  | 0
4.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
4.2.1 | PA 01: PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA - ABRIR (A=2,52m²) | 74.071/ 002 | 2.52 | m2 |  | 0
4.2.2 | PA 02: PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA - ABRIR (A=1,15m²) x 2conjuntos | 74.071/ 002 | 2.3 | m2 |  | 0
4.2.3 | GA 01: GUICHÊ DE ALUMÍNIO GUILHOTINA (A= 0,60x1,00=0,60m²) | CPOS 250111 | 0.6 | m2 |  | 0
4.3 | ESQUADRIAS DE FERRO
4.3.1 | ALÇAPÃO METÁLICO (0,70 x 0,70m) | 74.073/002 | 3 | unid. |  | 0
4.3.2 | JA-01: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (1,00x0,80m) x 08 conj. | CPOS 240104 | 6.4 | m2 |  | 0
4.3.3 | JA-02: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (2,00x0,80m) x 09 conj. | CPOS 240104 | 16 | m2 |  | 0
4.3.4 | JA-03: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (0,45x2,00m) x 01 conj. | CPOS 240104 | 0.9 | m2 |  | 0
4.3.5 | JA-04: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (1,45x0,80m) x 02 conj. | CPOS 240104 | 2.32 | m2 |  | 0
4.3.6 | JA-05: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (0,35x2,00m) x 01 conj. | CPOS 240104 | 0.7 | m2 |  | 0
4.3.7 | JA-06: JANELA BASCULANTE P/VIDRO CANELADO (0,95x0,80m) x 01 conj. | CPOS 240104 | 0.76 | m2 |  | 0
4.3.8 | PT-03: PORTÃO DE FERRO DE CORRER (4,00x2,00m) x 02 conj. | 73.933/001 | 16 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
5 | VIDROS
5.1 | VIDRO CANELADO | CPOS 260123 | 27.08 | m2 |  | 0
5.2 | PV 01:PORTA VIDRO TEMPERADO ABRIR (10mm): (1,00x2,10m=2,10m2) | cpos260206/ 282060 | 1 | conj. |  | 0
262022/ 262023
5.3 | CV 01: CONJ. VIDRO TEMPERADO ABRIR/FIXO (10mm): (1,80x2,60=4,68m) | cpos260206/ 282060 | 1 | conj. |  | 0
262022/ 262023
5.4 | CV 02: CONJ. VIDRO TEMPERADO CORRER/FIXO(10mm): (4,4x2,8=12,32m) | cpos260206/ 282060 | 1 | conj. |  | 0
282037
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
6 | COBERTURA
6.1 | ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHA ONDULADA | 84007 | 305.99 | m2 |  | 0
6.2 | TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO - TIPO ONDULADA 6mm | 84037 | 305.99 | m2 |  | 0
6.3 | COBERTURA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm, incluso estrutura fixação | CPOS 163212 | 19.8 | m2 |  | 0
6.4 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 50cm | 72105 | 71.11 | m |  | 0
6.5 | CONDUTOR DE PVC DIAM. 4" | 89512 | 51 | m |  | 0
6.6 | RUFO TOPO - CORTE 50cm | 72105 | 117.75 | m |  | 0
6.7 | RUFO PAREDE - CORTE 33cm | 72104 | 71.4 | m |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | CHAPISCO (cimento e areia, traço 1:3) | 87905 | 1799.28 | m2 |  | 0
7.2 | EMBOÇO PAULISTA (cimento, cal e areia, traço 1:2:9) | 87548 | 1799.28 | m2 |  | 0
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO (20x20cm), com arg.colante e rejunte | 87265 | 387.22 | m2 |  | 0
7.4 | MOLDURA DE GESSO PARA ARREMATE LAJE | CPOS 222005 | 371.28 | m |  | 0
7.5 | RODAMEIO EM MADEIRA APARELHADA E ENVERNIZADA (A=7cm) | CPOS 201004 | 146.54 | m |  | 0
7.6 | CANTONEIRA ALUMÍNIO P/ ARREMATE AZULEJOS (COR BRANCA) | 73.908/002 | 60.1 | m |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
8 | PINTURA
8.1 | LATEX ACRÍLICO, COM FUNDO SELADOR | 88485-88489 | 1262.02 | m2 |  | 0
8.2 | ESMALTE SINTÉTICO PARA MASSA - PAREDES | CPOS 331004 | 150.04 | m2 |  | 0
8.3 | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | 73.924/001 | 50.96 | m2 |  | 0
8.4 | ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRAS | 74.065/003 | 96.6 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
9 | PISO INTERNO
9.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 271.33 | m2 |  | 0
9.2 | CONTRAPISO e=5 cm | 73.907/003 | 271.33 | m2 |  | 0
9.3 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA e=3 cm | CPOS 170102 | 271.33 | m2 |  | 0
9.4 | PISO CERÂMICO (45x45cm), PEI-5, c/ cimento-cola | 87250 | 271.33 | m2 |  | 0
9.5 | RODAPÉ CERÂMICO h=8 cm | 88649 | 159.39 | m |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
10.1 | PADRÃO DE ENTRADA
10.1.1 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" - 7,5/200 | 73.783/006 | 1 | conj. |  | 0 | quantidades
10.1.2 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2", inclusive acessórios | 55866 | 6 | m |  | 0 | mantidas do
10.1.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1", inclusive acessórios | 55865 | 3 | m |  | 0 | PSF RECREIO
10.1.4 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA (90x120x27cm), padrão Eletropaulo | CPOS 360306 | 1 | conj. |  | 0
10.1.5 | CAIXA P/ SECCIONADORA TIPO "T" (90x60x25cm), padrão Eletropaulo | CPOS 360308 | 1 | conj. |  | 0
10.1.6 | CABO DE COBRE 70,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 72255 | 44 | m |  | 0
10.1.7 | CABO DE COBRE NU 35,0 mm², têmpera mole, classe 2 | 72253 | 3 | m |  | 0
10.1.8 | CHAVE SECCIONADORA, tripolar, c/ prolongador, s/ porta-fusível, de 200A | 72326 | 2 | conj. |  | 0
10.1.9 | FUSÍVEL TIPO NH 1, de 36A a 250A | 72330 | 3 | unid. |  | 0
10.1.10 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ x 2,40m, inclusive conector | 68069 | 1 | unid. |  | 0
10.1.11 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA, em PVC rígido, diâm. 300mm- h=250mm | CPOS 420531 | 1 | conj. |  | 0
10.1.12 | TERMINAL DE PRESSÃO/ COMPRESSÃO P/ CABO 70,0 mm² | 72264 | 18 | unid. |  | 0
10.1.13 | TERMINAL DE PRESSÃO/ COMPRESSÃO P/ CABO 35,0 mm² | 72262 | 1 | unid. |  | 0
10.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA INTERNA
10.2.1 | CABO FLEX 1,5mm2 PT | 73.860/007 | 330 | m |  | 0
10.2.2 | CABO FLEX 1,5mm2 AZ | 73.860/007 | 330 | m |  | 0 | acrescentamos 10%
10.2.3 | CABO FLEX 1,5mm2 VD | 73.860/007 | 330 | m |  | 0 | sobre PSF RECREIO
10.2.4 | CABO FLEX 2,5mm2 PT | 73.860/008 | 330 | m |  | 0
10.2.5 | CABO FLEX 2,5mm2 AZ | 73.860/008 | 330 | m |  | 0
10.2.6 | CABO FLEX 2,5mm2 VD | 73.860/008 | 330 | m |  | 0
10.2.7 | CABO FLEX 16mm2 1 KV PT | 73.860/012 | 100 | m |  | 0
10.2.8 | CABO FLEX 16mm2 1 KV AZ | 73.860/012 | 50 | m |  | 0
10.2.9 | CABO FLEX 16mm2 VD OU VD/AM | 73.860/012 | 50 | m |  | 0
10.2.10 | CABO DE COBRE NU 16mm2 | 72251 | 50 | m |  | 0
10.2.11 | FIO TELEFÔNICO - USO INTERNO | 73.768/005 | 120 | m |  | 0
10.2.12 | FIO TELEFÔNICO - USO EXTERNO | 73689 | 50 | m |  | 0
10.2.13 | TOMADA 2P+T 15A COM TAMPA (110 V) | 83566 | 58 | unid. |  | 0
10.2.14 | TOMADA 220V ALTA (para chuveiro elétrico) | 83566 | 3 | unid. |  | 0
10.2.15 | TOMADA TRIPOLAR | 72339 | 12 | unid. |  | 0
10.2.16 | TOMADA PARA INFORMÁTICA | CPOS 400445 | 12 | unid. |  | 0
10.2.17 | TOMADA TELEFÔNICA | 72337 | 12 | unid. |  | 0
10.2.18 | LUMINÁRIA 2x40W FLUORESCENTE - COMPLETA | 73.953/006 | 42 | unid. |  | 0 | PROJETO
10.2.19 | ARANDELA 100 W USO EXTERNO - COMPLETA | 74.041/002 | 12 | unid. |  | 0 | P
10.2.20 | LUMINÁRIA 100 W USO INTERNO - COMPLETA (SPOT PARA TETO) | 74.094/001 | 9 | unid. |  | 0 | P
10.2.21 | INTERRUPTOR SIMPLES - 01 TECLA | 72331 | 28 | unid. |  | 0 | quantidades
10.2.22 | INTERRUPTOR SIMPLES - 03 TECLAS | 83467 | 3 | unid. |  | 0 | mantidas do
10.2.23 | QUADRO DE COMANDO TIPO CE COD. 90.11.04 | S 00020272 | 1 | unid. |  | 0 | PSF RECREIO
10.2.24 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32 DIN QDETN-32 | 74.131/006 | 1 | unid. |  | 0
10.2.25 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 10A | 74.130/001 | 10 | unid. |  | 0
10.2.26 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 16A | 74.130/003 | 14 | unid. |  | 0
10.2.27 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 60A | 74.130/005 | 4 | unid. |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
11.1.1 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - CISTERNA, | CPOS 480230 | 1 | conj. |  | 0 | PROJETO
antioxidante e proteção contra raios UV - CAP. 5.000 L, ICOM COLOCAÇÃO
11.1.2 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO- CAP. 1.500 L, C/ COLOCAÇÃO | CPOS 480208 | 2 | conj. |  | 0 | P
11.1.3 | TUBO PVC MARROM 60 mm, inclusive com conexões | 89450 | 40 | m |  | 0
11.1.4 | TUBO PVC MARROM 25 mm, inclusive com conexões | 89402 | 115 | m |  | 0
11.1.5 | BÓIA 25mm | 74.058/003 | 2 | unid. |  | 0
11.1.6 | REGISTROS (DIÂMETRO 3/4"), inclusive acabamento | 89987 | 22 | unid. |  | 0
11.1.7 | REGISTROS (DIÂMETRO 2"), inclusive acabamento | 74.181/001 | 2 | unid. |  | 0
11.1.8 | CAIXA DE GORDURA (SAÍDA 75mm) | 74.051/001 | 2 | unid. |  | 0
11.1.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60cm | 74.104/001 | 16 | unid. |  | 0
11.1.10 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 100 mm), inclusive conexões | 89714 | 85 | m |  | 0
11.1.11 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 75 mm), inclusive conexões | 89713 | 55 | m |  | 0
11.1.12 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 50 mm), inclusive conexões | 89712 | 56 | m |  | 0
11.1.13 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 40 mm), inclusive conexões | 89711 | 57 | m |  | 0
11.1.14 | CAIXA SIFONADA 100mm | 89708 | 16 | unid. |  | 0
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS
11.2.1 | TANQUE DE ROUPAS, inclusive coluna, válvula e torneira | 86872 | 1 | conj. |  | 0 | PROJETO
11.2.2 | BACIA SANITÁRIA, com válvula de descarga | 6.021 - 40.729 | 2 | conj. |  | 0 | P
11.2.3 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | CPOS 442028 | 2 | unid. |  | 0 | P
11.2.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO, inclusive acessórios | 9535 | 3 | conj. |  | 0 | P
11.2.5 | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, incluso válvula,sifão,engate | 86943 | 13 | unid. |  | 0 | P
11.2.6 | TORNEIRA DE MESA P/ LAVATÓRIO, acionamento hidromecânico, DN= 1/2" | CPOS 440348 | 13 | unid. |  | 0 | P
11.2.7 | TAMPO/BANCADA GRANITO POLIDO(L=60cm),c/ frontão, saia, arremates | CPOS 440221 | 9.55 | m2 |  | 0 | P
11.2.8 | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, incluso válvula, sifão e engate | 86935 | 7 | conj. |  | 0 | P
11.2.9 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4" | CPOS 440351 | 7 | unid. |  | 0 | P
11.3 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D.
11.3.1 | BACIA SANITÁRIA P.C.D., com válvula de descarga | cpos300801-S.40729 | 4 | conj. |  | 0
11.3.2 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA P.C.D. | CPOS 300802 | 4 | unid. |  | 0
11.3.3 | BARRA RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 800 mm | CPOS 300103 | 4 | unid. |  | 0
11.3.4 | BARRA APOIO 90° P.C.D., TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´x800x800mm | CPOS 300105 | 1 | unid. |  | 0
11.3.5 | BARRA PROTEÇÃO LAVAT. P.C.D., EM TUBO ALUMÍNIO C/ PINT.EPÓXI | CPOS 300113 | 4 | unid. |  | 0
11.3.6 | BARRA ]RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 500 mm | CPOS 300102 | 4 | unid. |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
12 | ÁREA EXTERNA
12.1 | MURO COM GRADIL
12.1.1 | BROCAS (D=25cm), incluso escavação, armação,concreto: COMPLETA | 90877 | 12 | m |  | 0
12.1.2 | ABERTURA DE VALAS - FUND. CONTRA BARRANCO | 73.965/010 | 0.21 | m3 |  | 0
12.1.3 | AÇO CA50A | 74.254/002 | 20 | kg |  | 0
12.1.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/003 | 0.4 | m3 |  | 0
12.1.5 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO (14X19X39cm) - APARENTE | 87454 | 5.92 | m2 |  | 0
12.1.6 | PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS TIPO "NOVACOR" | 74245/001 | 14.81 | m2 |  | 0
12.1.7 | RUFO TOPO - CORTE 50cm | 72105 | 2.4 | m |  | 0
12.1.8 | GRADIL DE FERRO - PADRÃO P.M.S.A.POSSE | 73.932/001 | 4.2 | m2 |  | 0
12.1.9 | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | 73.924/001 | 8.4 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
12.2 | FECHAMENTOS METÁLICOS
12.2.1 | ALAMBRADO COM MONTANTES METÁLICOS | 74.244/001 | 175.2 | m2 |  | 0
12.2.2 | PT-01: PORTÃO DE FERRO - ABRIR 1 FOLHA (1,5x2=3,0m2) (03 conj.) | 73.933/001 | 9 | m2 |  | 0
12.2.3 | PT-02: PORTÃO DE FERRO - CORRER 1 FOLHA (3,5x2=7m2) (02 conj.) | 73.933/002 | 14 | m2 |  | 0
12.2.4 | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | 73.924/001 | 46 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
12.3 | PISO CIMENTADO: ENTORNO DA EDIFICAÇÃO E CALÇADA
12.3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 108.16 | m2 |  | 0
12.3.2 | CONTRAPISO e=5 cm | 73.907/003 | 108.16 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
12.4 | JARDINAGEM
12.4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 214.54 | m2 |  | 0
12.4.2 | PLANTIO DE GRAMA - ESPÉCIE "ESMERALDA" | 85180 | 214.54 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL ITEM 12 |  |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL (SEM BDI) (R$) |  |  |  |  | 0
| BDI ADOTADO= |  |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL (COM BDI) |  |  |  |  | 0 | 325.79 | 0

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. JARDIM BRASILIA
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | (R$) | (180 DIAS) | [5 empty] | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
CONSTRUÇÃO DA U.B.S. CENTRO
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | conj. | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 1 | conj. | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3 | SUPERESTRUTURA | 1 | conj. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 | conj. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 1 | conj. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.3 | ESQUADRIAS DE FERRO | 1 | conj. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | VIDROS | 1 | conj. | 0 | [5 empty] | 0 | 0
6 | COBERTURA | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | REVESTIMENTOS | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | PINTURA | 1 | conj. | 0 | [5 empty] | 0 | 0
9 | PISO INTERNO | 1 | conj. | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | PADRÃO DE ENTRADA | 1 | conj. | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATERIAL E M.OBRA | 1 | conj. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - MATERIAL E M.OBRA | 1 | conj. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS | 1 | conj. | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
11.3 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D. | 1 | conj. | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 | ÁREA EXTERNA
12.1 | MURO COM GRADIL | 1 | conj. | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2 | FECHAMENTOS METÁLICOS | 1 | conj. | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12.3 | PISO CIMENTADO | 1 | conj. | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12.4 | JARDINAGEM | 1 | conj. | 0 | [5 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL SEM BDI(R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI 8,5% (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0

## desembolso
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo |  |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. JARDIM BRASILIA
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE-SP
BDI ADOTADO: 8,5%
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [5 empty] | TOTAL
CONSTRUÇÃO DA U.B.S. PE. PEDRO TOMAZINI |  |  | (180 DIAS) | [5 empty] | (R$)
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
RECURSOS FEDERAIS - MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECURSOS MUNICIPAIS - CONTRAPARTIDA P.M.S.A.POSSE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005
RECURSOS TOTAIS (REPASSE + CONTRAPARTIDA) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005
DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  |  |  |  | ENG° RÓBISON GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO
REPASSE | 408000 | -81600000
POSSE | -408000.005 | 81600001