## ORÇAMENTO ok (3)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: PARQUE GUADALUPE - FASE 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: Boletim CPOS 192 - SINAPI 12/2023
ITEM | CÓDIGO CPOS | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un/mês | 3 | 865.04 | 2595.12
1.2 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un/mês | 3 | 1092.87 | 3278.61
|  | Subtotal item 1 |  |  |  | 5873.73 | 5873.73
2. |  | CAMINHO - Intertravado
2.1 | 07.12.040 | Corte e Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 328.4875 | 20.61 | 6770.1274
2.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 328.4875 | 12.54 | 4119.2333
2.3 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 657.3 | 55.38 | 36401.274
2.4 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 1313.95 | 105.42 | 138516.609
|  | Subtotal item 2 |  |  |  | 185807.2436 | 185807.2436
3. |  | PARADAS (Intertravado) e MURAIS
3.1 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 243.8 | 20.61 | 5024.718
3.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 243.8 | 12.54 | 3057.252
3.3 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 93.4 | 55.38 | 5172.492
3.4 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 243.8 | 113.89 | 27766.382
3.5 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARE S DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | m | 15.3 | 542.87 | 8305.911
3.6 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - FUNDAÇÃO MURAL | m | 20 | 65.87 | 1317.4
3.7 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.66 | 61.08 | 40.3128
3.8 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.07 | 193.79 | 13.5653
3.9 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.66 | 499.19 | 329.4654
3.10 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - FUNDAÇÃO MURAL | kg | 59.4 | 11.19 | 664.686
3.11 | 09.02.040 | Forma plana em compensado plastificada para estrutura aparente - MURAL | m2 | 51.7 | 192.29 | 9941.393
3.12 | 11.05.040 | Argamassa graute - MURAL | m3 | 3.65 | 405.01 | 1478.2865
3.13 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - MURAL | kg | 328.5 | 11.19 | 3675.915
3.14 | 17.40.150 | Resina acrílica - MURAL | m2 | 53.35 | 34.61 | 1846.4435
3.15 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado - - MURAL | m | 65 | 21.88 | 1422.2
|  | Subtotal item 3 |  |  |  | 70056.4225 | 70056.4225
4. |  | PRAÇA (parte baixa) - Intertravado
4.1 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 441.98 | 20.61 | 9109.2078
4.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 441.98 | 12.54 | 5542.4292
4.3 | 37.25.11.04.04 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M (ALTURA = 2,00m) | m3 | 276 | 450.53 | 124346.28
4.4 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 179.7 | 49.98 | 8981.406
4.5 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 8.9 | 55.38 | 492.882
4.6 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 796.5 | 105.42 | 83967.03
|  | Subtotal item 4 |  |  |  | 232439.235 | 232439.235
5. |  | ESTACIONAMENTO
5.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m | 39.1 | 8.14 | 318.274
5.2 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado (REBAIXAMENTO DA GUIA) | m | 78.2 | 5.57 | 435.574
5.3 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (CALÇADA + REBAIXAMENTO DA GUIA) | m3 | 6.84 | 223.96 | 1531.8864
5.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 10.75 | 105.96 | 1139.07
5.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CALÇADA | m3 | 2.93 | 193.79 | 567.8047
5.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - CALÇADA | kg | 212.98 | 11.52 | 2453.5296
5.7 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA (97,70m²) | m3 | 6.84 | 940.75 | 6434.73
5.8 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal - ESTACIONAMENTO | m2 | 926.9 | 3.46 | 3207.074
5.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - (e=07cm) - ESTACIONAMENTO | m3 | 64.883 | 193.79 | 12573.6766
|  | Subtotal item 5 |  |  |  | 28661.6193 | 28661.6193
6. |  | DRENAGEM
6.1 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas), incluido terra vegetal | m2 | 17263.16 | 14.25 | 246000.03
6.2 | 46.12.220 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | 153 | 84.28 | 12894.84
6.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 55.8 | 61.08 | 3408.264
6.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm | m3 | 1.12 | 193.79 | 217.0448
6.5 | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | m | 62 | 157.06 | 9737.72
6.6 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m3 | 55.8 | 8.75 | 488.25
6.7 | 97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | un | 5 | 981.07 | 4905.35
6.8 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | m | 10 | 287.34 | 2873.4
6.9 | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | un | 5 | 106.06 | 530.3
6.10 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado (REBAIXAMENTO DA GUIA) | m | 5 | 5.57 | 27.85
6.11 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.35 | 223.96 | 78.386
6.12 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 0.35 | 105.96 | 37.086
6.13 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA | m3 | 0.35 | 940.75 | 329.2625
|  | Subtotal item 6 |  |  |  | 281527.7833 | 281527.7833
7. |  | PRAÇA (parte alta) - Intertravado
7.1 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 140.46 | 20.61 | 2894.8806
7.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 140.46 | 12.54 | 1761.3684
7.3 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 200.5 | 49.98 | 10020.99
7.4 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 17 | 55.38 | 941.46
7.5 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 561.85 | 105.42 | 59230.227
7.6 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARE S DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | m | 71.2 | 542.87 | 38652.344
|  | Subtotal 7 |  |  |  | 113501.27 | 113501.27
8. |  | QUIOSQUE COM BANHEIROS
8.1 |  | Serviços iniciais |  |  |  | 2971.5475 | 2971.5475
8.1.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m2 | 17.3 | 16.44 | 284.412
8.1.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m2 | 46.9 | 7.57 | 355.033
8.1.3 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 70.35 | 20.61 | 1449.9135
8.1.4 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 70.35 | 12.54 | 882.189
8.2 |  | Fundação |  |  |  | 7626.933 | 7626.933
8.2.1 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 40 | 77.99 | 3119.6
8.2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 1.58 | 61.08 | 96.5064
8.2.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) | m3 | 0.14 | 193.79 | 27.1306
8.2.4 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO | m3 | 1.44 | 474.27 | 682.9488
8.2.5 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDAÇÃO | m3 | 1.44 | 85.87 | 123.6528
8.2.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BALDRAME | kg | 115.2 | 11.19 | 1289.088
8.2.7 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m3 | 1.92 | 910.67 | 1748.4864
8.2.8 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m2 | 38.4 | 14.05 | 539.52
8.3 |  | Estrutura e Vedação |  |  |  | 16467.1428 | 16467.1428
8.3.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 10.26 | 241.2 | 2474.712
8.3.2 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VIGAS | m3 | 1.57 | 474.27 | 744.6039
8.3.3 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS | m3 | 1.57 | 85.87 | 134.8159
8.3.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS | kg | 157 | 11.19 | 1756.83
8.3.5 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m2 | 64.46 | 87.96 | 5669.9016
8.3.6 | SINAPI 93205 | CINTA/VERGA/CONTRAVERGA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 61.05 | 40.31 | 2460.9255
8.3.7 | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m2 | 14.05 | 158.93 | 2232.9665
8.3.8 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - LAJE | kg | 14.05 | 11.52 | 161.856
8.3.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CONTRAPISO | m3 | 0.33 | 193.79 | 63.9507
8.3.10 | 11.18.060 | Lona plástica - 150 micron | m2 | 11.13 | 4.51 | 50.1963
8.3.11 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 24.26 | 11.52 | 279.4752
8.3.12 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - CONTRAPISO | m3 | 0.78 | 474.27 | 369.9306
8.3.13 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - CONTRAPISO | m3 | 0.78 | 85.87 | 66.9786
8.4 |  | Cobertura |  |  |  | 10960.3406 | 10960.3406
8.4.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 200.27 | 23.82 | 4770.4314
8.4.2 | 16.12.050 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm | m2 | 28.61 | 197.47 | 5649.6167
8.4.3 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 4.95 | 109.15 | 540.2925
8.5 |  | Esquadrias |  |  |  | 5652.7244 | 5652.7244
8.5.1 | 24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m2 | 3.78 | 635.79 | 2403.2862
8.5.2 | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m2 | 4.1 | 402.51 | 1650.291
8.5.3 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m2 | 1.12 | 1252.1 | 1402.352
8.5.4 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m2 | 1.12 | 175.71 | 196.7952
8.6 |  | Revestimentos e pintura |  |  |  | 16908.8885 | 16908.8885
8.6.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e=3cm | m2 | 0.3339 | 758.52 | 253.2698
8.6.2 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m2 | 11.13 | 94.79 | 1055.0127
8.6.3 | 17.10.100 | Soleira em granilite moldado no local | m | 1.8 | 45.37 | 81.666
8.6.4 | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | m2 | 11.4 | 34.61 | 394.554
8.6.5 | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 128.92 | 6.95 | 895.994
8.6.6 | 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 128.92 | 22.7 | 2926.484
8.6.7 | 17.02.220 | Reboco | m2 | 128.92 | 13.21 | 1703.0332
8.6.8 | 17.04.040 | Revestimento em gesso liso desempenado (FORRO) | m2 | 11.13 | 21.73 | 241.8549
8.6.9 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m2 | 51.53 | 99.97 | 5151.4541
8.6.10 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m2 | 52.1 | 32.49 | 1692.729
8.6.11 | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m2 | 36.42 | 35.2 | 1281.984
8.6.12 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 25.88 | 47.56 | 1230.8528
8.7 |  | Instalação Hidraulica e acabamentos |  |  |  | 26985.2532 | 26985.2532
8.7.1 | 44.02.062 | Bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.02 | 861.76 | 878.9952
8.7.2 | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm (BALCÃO) | m2 | 0.8 | 532.71 | 426.168
8.7.3 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros - cor branca | un | 2 | 299.58 | 599.16
8.7.4 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 467.77 | 935.54
8.7.5 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa - cor branca | un | 2 | 582.77 | 1165.54
8.7.6 | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 2 | 564.1 | 1128.2
8.7.7 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 2 | 36.43 | 72.86
8.7.8 | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 1 | 313.21 | 313.21
8.7.9 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 218.99 | 218.99
8.7.10 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 | 58.29 | 58.29
8.7.11 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 3 | 29.7 | 89.1
8.7.12 | 49.01.030 | Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 113.96 | 341.88
8.7.13 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 3 | 176.16 | 528.48
8.7.14 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 1 | 56.3 | 56.3
8.7.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 8 | 31.25 | 250
8.7.16 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 8 | 46.75 | 374
8.7.17 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 8 | 44.97 | 359.76
8.7.18 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 16 | 77.86 | 1245.76
8.7.19 | 49.03.020 | Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 327.89 | 327.89
8.7.20 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 1 | 1428.94 | 1428.94
8.7.21 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 4240.23 | 4240.23
8.7.22 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 7002.06 | 7002.06
8.7.23 | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | m3 | 6.28 | 79 | 496.12
8.7.24 | 49.14.061 | SM01 Sumidouro - poço absorvente - pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | m | 2 | 2223.89 | 4447.78
8.8 |  | Instalação Elétrica |  |  |  | 7142.93 | 7142.93
8.8.1 | SINAPI 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | un | 1 | 2016.18 | 2016.18
8.8.2 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 6 | 17.6 | 105.6
8.8.3 | 38.21.110 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | m | 4 | 76.38 | 305.52
8.8.4 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 15 | 3.3 | 49.5
8.8.5 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 15 | 4.02 | 60.3
8.8.6 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 10 | 11.68 | 116.8
8.8.7 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 10 | 15.73 | 157.3
8.8.8 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | un | 4 | 326.48 | 1305.92
8.8.9 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 9 | 15.79 | 142.11
8.8.10 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 | 32.16 | 64.32
8.8.11 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 36.47 | 109.41
8.8.12 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 34.52 | 103.56
8.8.13 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 714.7 | 714.7
8.8.14 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 5 | 31.04 | 155.2
8.8.15 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 3 | 119 | 357
8.8.16 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | un | 3 | 195.17 | 585.51
8.8.17 | SINAPI 5033 | Poste de concreto armado de secao duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 300 a 400 dan, tipo B ou D | un | 1 | 794 | 794
8.9 |  | Piso externo |  |  |  | 5826.786 | 5826.786
8.9.1 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 39 | 49.45 | 1928.55
8.9.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 39.4 | 98.94 | 3898.236
|  | Subtotal item 8 |  |  |  | 100542.546
9. |  | CAMINHO SECUNDÁRIO - Intertravado
9.1 | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 50.075 | 20.61 | 1032.0457
9.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 50.075 | 12.54 | 627.9405
9.3 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 162.1 | 55.38 | 8977.098
9.4 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 200.3 | 105.42 | 21115.626
|  | Subtotal item 9 |  |  |  | 31752.7103 | 31752.7103
10. |  | CALÇADA NOVA
10.1 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 324.15 | 3.46 | 1121.559
10.2 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CALÇADA | m3 | 9.7245 | 193.79 | 1884.5109
10.3 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - CALÇADA | kg | 706.647 | 11.52 | 8140.5734
10.4 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA | m3 | 22.6905 | 940.75 | 21346.0879
|  | Subtotal item 10 |  |  |  | 32492.7312 | 32492.7312
11. |  | MELHORIAS NO MURAL
11.1 | 19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 8.08 | 494.45 | 3995.156
11.2 | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 18.7 | 189.68 | 3547.016
11.3 | 37.25.11.04.04 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M (ALTURA = 1,00m) | m3 | 35 | 450.53 | 15768.55
|  | Subtotal item 11 |  |  |  | 23310.722 | 23310.722
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 1105966.0131 |  | 1105966.0131
BDI 19,60% (R$) |  |  |  |  | 216769.3386
TOTAL GERAL COM BDI 19,60% (R$) |  |  |  |  | 1322735.3517
Santo Antônio de Posse, 05 de março de 2024.
| _______________________________________________________ |  | ______________________________________________
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Note on E11: m² x 0,25 (para compor possiveis taludes laterais)
Note on E17: m² x 1
Note on E22: 2 brocas x 2m = 4m x 5paineis = 20m
Note on E23: 0,30x0,2 = 0,06m² x 2,20m = 0,13m³ x 5un = 0,66m³
Note on E24: 0,03x0,2 = 0,006m² x 2,20m = 0,013m³ x 5un = 0,066m³
Note on E25: 0,30x0,2 = 0,06m² x 2,20m = 0,13m³ x 5un = 0,66m³
Note on E26: concreto x 90
Note on E27: 0,15+0,15+2,20+2,20 = 4,70m x 2,20h = 10,34m² x 5un = 51,70m³
Note on E28: 0,15 x2,20 = 0,33m² x 2,20h = 0,73m³ x 5un = 3,65m³
Note on E29: concreto x 90
Note on E30: 0,15+0,15+2,20+2,20 = 4,70m x 2,20h = 10,34m² + 0,33m² (topo) = 10,67m² x 5un = 53,35m²
Note on E31: 6,50m x 2 lados = 13,00m x 5 um = 65,00m
Note on E34: 883,95m² x 0,50h
Note on E36: 92m x 3m³
Note on E43: 39,10x 2 lados
Note on E44: 97,70m² calçada x 0,07h
Note on E45: 6,84 calçada+3,91 guia
Note on E46: 97,70m² calçada x 0,03h
Note on E47: 2,18kg/m²
Note on E48: 97,70m² calçada x 0,07h
Note on E55: 0,60 x 1,50(media profundidade) = 0,60m x 62m =55,80m³
Note on E56: 0,60 x 62m = 37,20 x 0,03 =1,12m³
Note on E60: 2m (profundidade) x 5 un
Note on E62: 2,50m x 2
Note on E63: 2,50 x 2 = 5 m² x 0,07 espessura =0,35m³
Note on E68: 450,30m² x 0,25h
Note on E79: m² x1,50h
Note on E80: m² x1,50h
Note on E82: 8 estacas -WC 2 estacas -Parede Externa 10 estacas de 4 m
Note on E83: Perfil vala 20x33 20,35m (WC) + 3,65m(parede externa) = 24,00m x 0,066m² (perfil) = 1,58m³
Note on E84: lasto 0,20x0,03 = 24,00m x 0,006m² (perfil lastro) = 0,14m³
Note on E85: Perfil Baldrame 20x30 = 24,00m x 0,06m² (perfil) = 1,44m³
Note on E87: CONCRETO X 80
Note on E88: Perfil embasamento 0,20x0,40: = 24,00m x 0,08m² (perfil) = 1,92m³
Note on E89: Perfil Baldrame + embasamento 20+70+70 = 24m x 1,60m (perfil) = 38,40m²
Note on E91: PILARES= 49,20m² WC 8 pilares x 3,00h = 24m x 0,6m (pilar 0,15x0,15) = 14,40m² Platibanda 6 pilares x 1,00h = 6,00m x 0,60m (pilar 0,15x0,15) = 3,60m² Parede externa 2 pilares x 2,10h = 4,20mx 0,60m (pilar 0,15x0,15) = 2,52m² TOTAL = 20,52m²/ 2 ULTILIZAÇÃOES
Note on E92: PILARES= 1,84m³ WC 8 pilares x 3,00h = 24m x 0,0225m² (pilar 0,15x0,15) = 0,54m³ Platibanda 6 pilares x 1,00h = 6,00m x 0,0225m² (pilar 0,15x0,15) = 0,13m³ Parede externa 2 pilares x 2,10h = 4,20mx 0,0225m² (pilar 0,15x0,15) = 0,09m² TOTAL = 0,67m³
Note on E94: CONCRETO X 100
Note on E95: WC 20,35m x 2,40h (3,00h - viga - 3 cintas) = 48,84m² Platibanda: 10,85m x 0,80h (1,00h - 1 cinta) = 8,68m² Parede Externa: 3,65 x 1,90h (2,10h - 1 cinta) 6,94m²
Note on E96: WC: 20,35m x 3 cintas = 40,70m Platibanda: 10,80m x 1 cinta = 10,85m Parede Externa: 3,50m x 1cinta = 3,50m
Note on E99: 11,13m² x 0,03h
Note on E101: 11,13m² x 2,18kg/m²
Note on E102: 11,13m² x 0,07h
Note on E105: m² cobertura X 7
Note on E106: 4,70m x 6,40m
Note on E107: 4,95m (parede externa) rufo de topo
Note on E109: 2 portas de 0,90x2,10
Note on E110: P2 - 2,10M² J2 - 2,00M²
Note on E111: J1
Note on E117: PISO + SOLEIRA
Note on E118: Alvenaria x 2
Note on E119: Alvenaria x 2
Note on E120: Alvenaria x 2
Note on E122: INTERNO = 51,53m² WCs: 11,40m (descontando portas) x 1,80h = 20,52m² Quiosque: 9,10m (descontando portas) x 1,10h = 10,01m²
Note on E123: Emboço - REVESTIMENTO - BARRADO + forro
Note on E125: P1 + P2 + J2 = 7,88m² x 3 (indice) = 23,64m² J1 = 1,12m² x 2 (indice) = 2,24m²
Note on E149: 3,14m² (diametro de 2m) x 2,00h = 6,28m³
Note on E186: 7,65m x 0,80h =6,12m² (externa) + 0,40m² + (2,80*0,20h) = 0,96m² (interno bica) + 5m x 0,10h x 2 floreiras = 1,00m² (interno das floreiras) = 8,08m²
Note on E187: 11,05m (painel) + 7,65 (floreira) = 18,70m
Note on E124: EXTERNO = 36,42m² Parede externa: 7,55m x 2,10h = 15,85m² Barrado: 12,20m (descontando portas) x 1,10h = 13,42m²
Note on E98: 1KG POR M²
Note on E20: P1= 58,30 m² P2= 43,10 m² P3= 39,20 m² P4= 63,80 m² P5= 39,40 m²
Note on E21: Parada 5 = 15,30m
Note on E19: P1= 21,40 m P2= 18,10 m P3= 15,70 m P4= 22,40 m P5= 15,80 m
Note on E174: m² x 0,25 (para compor possiveis taludes laterais)
Note on E181: 324,15m² calçada x 0,03h
Note on E182: 2,18kg/m²
Note on E183: 324,15m² calçada x 0,07h
Note on E188: 35m x 1m³
Note on E73: 54,20m parte de cima + 17,00m "escada"

## rascunho
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: PARQUE GUADALUPE - FASE 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: Boletim CPOS 192 - SINAPI 12/2023
ITEM | CÓDIGO CPOS | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un/mês | 3 | 865.04 | 2595.12
1.2 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un/mês | 3 | 1092.87 | 3278.61
|  | Subtotal item 1 |  |  |  | 5873.73 | 5873.73
2. |  | CAMINHO - Intertravado
2.1 | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 328.4875 | 20.61 | 6770.1274
2.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 328.4875 | 12.54 | 4119.2333
2.3 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 657.3 | 55.38 | 36401.274
2.4 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 1313.95 | 105.42 | 138516.609
|  | Subtotal item 2 |  |  |  | 185807.2436 | 185807.2436
3. |  | CAMINHO SECUNDÁRIO - Intertravado
3.1 | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 50.075 | 20.61 | 1032.0457
3.2 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 50.075 | 12.54 | 627.9405
3.3 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 162.1 | 55.38 | 8977.098
3.4 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 200.3 | 105.42 | 21115.626
|  | Subtotal item 3 |  |  |  | 31752.7103 | 31752.7103
4. |  | PARADAS (Intertravado) e MURAIS
4.2 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 243.8 | 20.61 | 5024.718
4.3 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 243.8 | 12.54 | 3057.252
4.4 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 93.4 | 55.38 | 5172.492
4.5 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 243.8 | 113.89 | 27766.382
4.6 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARE S DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | m | 48.2 | 542.87 | 26166.334
4.7 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - FUNDAÇÃO MURAL | m | 20 | 65.87 | 1317.4
4.8 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.66 | 61.08 | 40.3128
4.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.07 | 193.79 | 13.5653
4.10 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.66 | 499.19 | 329.4654
4.11 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - FUNDAÇÃO MURAL | kg | 59.4 | 11.19 | 664.686
4.12 | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente - MURAL | M2 | 51.7 | 192.29 | 9941.393
4.13 | 11.05.040 | Argamassa graute - MURAL | M3 | 3.65 | 405.01 | 1478.2865
4.14 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - MURAL | kg | 328.5 | 11.19 | 3675.915
4.15 | 17.40.150 | Resina acrílica - MURAL | M2 | 53.35 | 34.61 | 1846.4435
4.16 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado - - MURAL | M | 65 | 21.88 | 1422.2
|  | Subtotal item 4 |  |  |  | 87916.8455 | 87916.8455
5. |  | PRAÇA (parte baixa) - Intertravado
5.2 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 441.98 | 20.61 | 9109.2078
5.3 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 441.98 | 12.54 | 5542.4292
5.4 | 37.25.11.04.04 | GABIAO TIPO CAIXA,ZN90/AL10,NBR 8964,H= 1,00 M | m3 | 276 | 450.53 | 124346.28
5.5 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 179.7 | 49.98 | 8981.406
5.6 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 8.9 | 55.38 | 492.882
5.7 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 796.5 | 105.42 | 83967.03
|  | Subtotal item 5 |  |  |  | 232439.235 | 232439.235
6. |  | ESTACIONAMENTO
6.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m | 39.1 | 8.14 | 318.274
6.2 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado (REBAIXAMENTO DA GUIA) | m | 78.2 | 5.57 | 435.574
6.3 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (CALÇADA + REBAIXAMENTO DA GUIA) | m3 | 6.84 | 223.96 | 1531.8864
6.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 10.75 | 105.96 | 1139.07
6.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CALÇADA | m3 | 2.93 | 193.79 | 567.8047
6.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - CALÇADA | kg | 212.98 | 11.52 | 2453.5296
6.7 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA (97,70m²) | m3 | 6.84 | 940.75 | 6434.73
6.8 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal - ESTACIONAMENTO | m2 | 926.9 | 3.46 | 3207.074
6.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - (e=10cm) - ESTACIONAMENTO | m3 | 92.69 | 193.79 | 17962.3951
|  | Subtotal item 6 |  |  |  | 34050.3378 | 34050.3378
7. |  | DRENAGEM
7.1 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m2 | 17263.16 | 7.57 | 130682.1212 |  | 376682.1512
7.2 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m2 | 17263.16 | 14.25 | 246000.03
7.3 | 46.12.220 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | 153 | 84.28 | 12894.84
7.4 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 55.8 | 61.08 | 3408.264
7.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm | m3 | 1.12 | 193.79 | 217.0448
7.6 | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | m | 62 | 157.06 | 9737.72
7.7 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m3 | 55.8 | 8.75 | 488.25
7.8 | 97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | un | 5 | 981.07 | 4905.35
7.9 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | m | 10 | 287.34 | 2873.4
7.10 | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | un | 5 | 106.06 | 530.3
7.11 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado (REBAIXAMENTO DA GUIA) | m | 5 | 5.57 | 27.85
7.12 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.35 | 223.96 | 78.386
7.13 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 0.35 | 105.96 | 37.086
7.14 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA | m3 | 0.35 | 940.75 | 329.2625
|  | Subtotal item 7 |  |  |  | 412209.9045 | 412209.9045
8. |  | CALÇADA NOVA
8.1 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal - ESTACIONAMENTO | m2 | 589.35 | 3.46 | 2039.151
8.2 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CALÇADA | m3 | 17.6805 | 193.79 | 3426.3041
8.3 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - CALÇADA | kg | 1284.783 | 11.52 | 14800.7002
8.4 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA (97,70m²) | m3 | 41.2545 | 940.75 | 38810.1709
|  | Subtotal item 8 |  |  |  | 59076.3261 | 59076.3261
9. |  | PRAÇA (parte alta) - Intertravado
9.2 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 184.83 | 20.61 | 3809.3463
9.3 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 184.83 | 12.54 | 2317.7682
9.4 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 154.5 | 49.98 | 7721.91
9.5 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 17 | 55.38 | 941.46
9.6 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 739.3 | 105.42 | 77937.006
9.7 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARE S DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | m | 54.2 | 542.87 | 29423.554
|  | Subtotal 9 |  |  |  | 122151.0445 | 122151.0445
10. |  | QUIOSQUE COM BANHEIROS
10.1 |  | Serviços iniciais |  |  |  | 2971.5475 | 2971.5475
10.1.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m2 | 17.3 | 16.44 | 284.412
10.1.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 46.9 | 7.57 | 355.033
10.1.3 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 70.35 | 20.61 | 1449.9135
10.1.4 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 70.35 | 12.54 | 882.189
10.2 |  | Fundação |  |  |  | 7626.933 | 7626.933
10.2.1 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 40 | 77.99 | 3119.6
10.2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 1.58 | 61.08 | 96.5064
10.2.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) | m³ | 0.14 | 193.79 | 27.1306
10.2.4 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO | m³ | 1.44 | 474.27 | 682.9488
10.2.5 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDAÇÃO | m³ | 1.44 | 85.87 | 123.6528
10.2.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BALDRAME | kg | 115.2 | 11.19 | 1289.088
10.2.7 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 1.92 | 910.67 | 1748.4864
10.2.8 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 38.4 | 14.05 | 539.52
10.3 |  | Estrutura e Vedação |  |  |  | 14072.3203 | 14072.3203
10.3.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 10.26 | 241.2 | 2474.712
10.3.2 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VIGAS | m³ | 1.57 | 474.27 | 744.6039
10.3.3 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS | m³ | 1.57 | 85.87 | 134.8159
10.3.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS | kg | 157 | 11.19 | 1756.83
10.3.5 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 64.46 | 87.96 | 5669.9016
10.3.6 | SINAPI 93205 | CINTA/VERGA/CONTRAVERGA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 61.05 | 40.31 | 2460.9255
10.3.7 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CONTRAPISO | m³ | 0.33 | 193.79 | 63.9507
10.3.8 | 11.18.060 | Lona plástica - 150 micron | m2 | 11.13 | 4.51 | 50.1963
10.3.9 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 24.26 | 11.52 | 279.4752
10.3.10 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - CONTRAPISO | m³ | 0.78 | 474.27 | 369.9306
10.3.11 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - CONTRAPISO | m³ | 0.78 | 85.87 | 66.9786
10.4 |  | Cobertura |  |  |  | 10960.3406 | 10960.3406
10.4.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 200.27 | 23.82 | 4770.4314
10.4.2 | 16.12.050 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm | m² | 28.61 | 197.47 | 5649.6167
10.4.3 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 4.95 | 109.15 | 540.2925
10.5 |  | Esquadrias |  |  |  | 5652.7244 | 5652.7244
10.5.1 | 24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m2 | 3.78 | 635.79 | 2403.2862
10.5.2 | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 4.1 | 402.51 | 1650.291
10.5.3 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 1.12 | 1252.1 | 1402.352
10.5.4 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 1.12 | 175.71 | 196.7952
10.6 |  | Revestimentos e pintura |  |  |  | 18591.1599 | 18591.1599
10.6.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e=3cm | m2 | 0.3339 | 758.52 | 253.2698
10.6.2 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m² | 11.13 | 94.79 | 1055.0127
10.6.3 | 17.10.100 | Soleira em granilite moldado no local | m | 1.8 | 45.37 | 81.666
10.6.4 | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | m² | 11.4 | 34.61 | 394.554
10.6.5 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 128.92 | 6.95 | 895.994
10.6.6 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 128.92 | 22.7 | 2926.484
10.6.7 | 17.02.220 | Reboco | m² | 128.92 | 13.21 | 1703.0332
10.6.8 | 17.04.040 | Revestimento em gesso liso desempenado (FORRO) | m² | 11.13 | 21.73 | 241.8549
10.6.9 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 59.8 | 120.42 | 7201.116
10.6.10 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 80.25 | 32.49 | 2607.3225
10.6.11 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 25.88 | 47.56 | 1230.8528
10.7 |  | Instalação Hidraulica e acabamentos |  |  |  | 26985.2532 | 26985.2532
10.7.1 | 44.02.062 | Bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.02 | 861.76 | 878.9952
10.7.2 | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | m2 | 0.8 | 532.71 | 426.168
10.7.3 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 2 | 299.58 | 599.16
10.7.4 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 467.77 | 935.54
10.7.5 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 2 | 582.77 | 1165.54
10.7.6 | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 2 | 564.1 | 1128.2
10.7.7 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 2 | 36.43 | 72.86
10.7.8 | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 1 | 313.21 | 313.21
10.7.9 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 218.99 | 218.99
10.7.10 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 | 58.29 | 58.29
10.7.11 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 3 | 29.7 | 89.1
10.7.12 | 49.01.030 | Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 113.96 | 341.88
10.7.13 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 3 | 176.16 | 528.48
10.7.14 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ - SOLÁRIO | un | 1 | 56.3 | 56.3
10.7.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 8 | 31.25 | 250
10.7.16 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 8 | 46.75 | 374
10.7.17 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 8 | 44.97 | 359.76
10.7.18 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 16 | 77.86 | 1245.76
10.7.19 | 49.03.020 | Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 327.89 | 327.89
10.7.20 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 1 | 1428.94 | 1428.94
10.7.21 | 49.14.010 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m | un | 1 | 4240.23 | 4240.23
10.7.22 | 49.13.010 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m | un | 1 | 7002.06 | 7002.06
10.7.23 | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | m3 | 6.28 | 79 | 496.12
10.7.24 | 49.14.061 | SM01 Sumidouro - poço absorvente - pré-moldados de concreto diâmetro de 2,00 m - h= 2,00 m | m | 2 | 2223.89 | 4447.78
10.8 |  | Instalação Elétrica |  |  |  | 7142.93 | 7142.93
10.8.1 | SINAPI 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 2016.18 | 2016.18
10.8.2 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 6 | 17.6 | 105.6
10.8.3 | 38.21.110 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | m | 4 | 76.38 | 305.52
10.8.4 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 15 | 3.3 | 49.5
10.8.5 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 15 | 4.02 | 60.3
10.8.6 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 10 | 11.68 | 116.8
10.8.7 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 10 | 15.73 | 157.3
10.8.8 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | un | 4 | 326.48 | 1305.92
10.8.9 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 9 | 15.79 | 142.11
10.8.10 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 | 32.16 | 64.32
10.8.11 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 36.47 | 109.41
10.8.12 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 34.52 | 103.56
10.8.13 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 714.7 | 714.7
10.8.14 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 5 | 31.04 | 155.2
10.8.15 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 3 | 119 | 357
10.8.16 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | UN | 3 | 195.17 | 585.51
10.8.17 | SINAPI 5033 | Poste de concreto armado de secao duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 300 a 400 dan, tipo B ou D | un | 1 | 794 | 794
10.9 |  | PISO EXTERNO |  |  |  | 5826.786 | 5826.786
10.9.1 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 39 | 49.45 | 1928.55
10.9.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 39.4 | 98.94 | 3898.236
|  | Subtotal item 10 |  |  |  | 99829.9949
11. |  | MELHORIAS NO MURAL
| 19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 8.08 | 494.45 | 3995.156
| 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | m | 18.7 | 189.68 | 3547.016
| 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 14 | 77.99 | 1091.86
| 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 2.57 | 61.08 | 156.9756
| 11.18.040 | Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) | m³ | 0.23 | 193.79 | 44.5717
| 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2.34 | 474.27 | 1109.7918
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BALDRAME | kg | 187.2 | 11.19 | 2094.768
| 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m2 | 39 | 100.2 | 3907.8
| 11.05.040 | Argamassa graute - PILARES/VIGAS | M3 | 0.75 | 405.01 | 303.7575
| 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS | kg | 60 | 11.19 | 671.4
| 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 101.4 | 14.05 | 1424.67
| 17.02.020 | Chapisco | m² | 78 | 6.95 | 542.1
| 17.02.120 | Emboço comum | m² | 78 | 22.7 | 1770.6
| 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m2 | 78 | 35.2 | 2745.6
| 16.33.410 | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm | un | 78 | 19.36 | 1510.08
|  | Subtotal item 10 |  |  |  | 24916.1466 | 24916.1466
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 1296023.5188 |  | 1296023.5188
BDI 19,60% (R$) |  |  |  |  | 254020.6097
TOTAL GERAL COM BDI 19,60% (R$) |  |  |  |  | 1550044.1285
Santo Antônio de Posse, 21 de Fevereiro de 2023.
| _______________________________________________________ |  | ______________________________________________
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Note on E11: m² x 0,25 (para compor possiveis taludes laterais)
Note on E17: m² x 0,25 (para compor possiveis taludes laterais)
Note on E23: m² x 1
Note on E28: 2 brocas x 2m = 4m x 5paineis = 20m
Note on E29: 0,30x0,2 = 0,06m² x 2,20m = 0,13m³ x 5un = 0,66m³
Note on E30: 0,03x0,2 = 0,006m² x 2,20m = 0,013m³ x 5un = 0,066m³
Note on E31: 0,30x0,2 = 0,06m² x 2,20m = 0,13m³ x 5un = 0,66m³
Note on E32: concreto x 90
Note on E33: 0,15+0,15+2,20+2,20 = 4,70m x 2,20h = 10,34m² x 5un = 51,70m³
Note on E34: 0,15 x2,20 = 0,33m² x 2,20h = 0,73m³ x 5un = 3,65m³
Note on E35: concreto x 90
Note on E36: 0,15+0,15+2,20+2,20 = 4,70m x 2,20h = 10,34m² + 0,33m² (topo) = 10,67m² x 5un = 53,35m²
Note on E37: 6,50m x 2 lados = 13,00m x 5 um = 65,00m
Note on E40: 883,95m² x 0,50h
Note on E42: 92m x 3m³
Note on E49: 39,10x 2 lados
Note on E50: 97,70m² calçada x 0,07h
Note on E51: 6,84 calçada+3,91 guia
Note on E52: 97,70m² calçada x 0,03h
Note on E53: 2,18kg/m²
Note on E54: 97,70m² calçada x 0,07h
Note on E62: 0,60 x 1,50(media profundidade) = 0,60m x 62m =55,80m³
Note on E63: 0,60 x 62m = 37,20 x 0,03 =1,12m³
Note on E67: 2m (profundidade) x 5 un
Note on E69: 2,50m x 2
Note on E70: 2,50 x 2 = 5 m² x 0,07 espessura =0,35m³
Note on E76: 97,70m² calçada x 0,03h
Note on E77: 2,18kg/m²
Note on E78: 97,70m² calçada x 0,07h
Note on E81: 739,30m² x 0,25h
Note on E92: m² x1,50h
Note on E93: m² x1,50h
Note on E95: 8 estacas -WC 2 estacas -Parede Externa 10 estacas de 4 m
Note on E96: Perfil vala 20x33 20,35m (WC) + 3,65m(parede externa) = 24,00m x 0,066m² (perfil) = 1,58m³
Note on E97: lasto 0,20x0,03 = 24,00m x 0,006m² (perfil lastro) = 0,14m³
Note on E98: Perfil Baldrame 20x30 = 24,00m x 0,06m² (perfil) = 1,44m³
Note on E100: CONCRETO X 80
Note on E101: Perfil embasamento 0,20x0,40: = 24,00m x 0,08m² (perfil) = 1,92m³
Note on E102: Perfil Baldrame + embasamento 20+70+70 = 24m x 1,60m (perfil) = 38,40m²
Note on E104: PILARES= 49,20m² WC 8 pilares x 3,00h = 24m x 0,6m (pilar 0,15x0,15) = 14,40m² Platibanda 6 pilares x 1,00h = 6,00m x 0,60m (pilar 0,15x0,15) = 3,60m² Parede externa 2 pilares x 2,10h = 4,20mx 0,60m (pilar 0,15x0,15) = 2,52m² TOTAL = 20,52m²/ 2 ULTILIZAÇÃOES
Note on E105: PILARES= 1,84m³ WC 8 pilares x 3,00h = 24m x 0,0225m² (pilar 0,15x0,15) = 0,54m³ Platibanda 6 pilares x 1,00h = 6,00m x 0,0225m² (pilar 0,15x0,15) = 0,13m³ Parede externa 2 pilares x 2,10h = 4,20mx 0,0225m² (pilar 0,15x0,15) = 0,09m² TOTAL = 0,67m³
Note on E107: CONCRETO X 100
Note on E108: WC 20,35m x 2,40h (3,00h - viga - 3 cintas) = 48,84m² Platibanda: 10,85m x 0,80h (1,00h - 1 cinta) = 8,68m² Parede Externa: 3,65 x 1,90h (2,10h - 1 cinta) 6,94m²
Note on E109: WC: 20,35m x 3 cintas = 40,70m Platibanda: 10,80m x 1 cinta = 10,85m Parede Externa: 3,50m x 1cinta = 3,50m
Note on E110: 11,13m² x 0,03h
Note on E112: 11,13m² x 2,18kg/m²
Note on E113: 11,13m² x 0,07h
Note on E116: m² cobertura X 7
Note on E117: 4,70m x 6,40m
Note on E118: 4,95m (parede externa) rufo de topo
Note on E120: 2 portas de 0,90x2,10
Note on E121: P2 - 2,10M² J2 - 2,00M²
Note on E122: J1
Note on E128: PISO + SOLEIRA
Note on E129: Alvenaria x 2
Note on E130: Alvenaria x 2
Note on E131: Alvenaria x 2
Note on E133: INTERNO = 51,53m² WCs: 11,40m (descontando portas) x 1,80h = 20,52m² Quiosque: 9,10m (descontando portas) x 1,10h = 10,01m² EXTERNO = 36,42m² Parede externa: 7,55m x 2,10h = 15,85m² Wc: 12,20m (descontando portas) x 1,10h = 13,42m²
Note on E134: Emboço - pastilha + forro
Note on E135: P1 + P2 + J2 = 7,88m² x 3 (indice) = 23,64m² J1 = 1,12m² x 2 (indice) = 2,24m²
Note on E159: 3,14m² (diametro de 2m) x 2,00h = 6,28m³
Note on E186: 39m / 3 + 1 fundo = 14 estacas x 1,00m 14m
Note on E187: Perfil vala 20x33 = 39m x 0,066m² (perfil) = 2,57m³
Note on E188: lasto 0,20x0,03 = 39m x 0,006m² (perfil lastro) = 0,23m³
Note on E191: Perfil embasamento 0,20x0,40: =39m x 1,00h (perfil) = 39m³
Note on E194: Perfil Baldrame + mureta 20+1,20+1,20 = 2,60m x 39,00m = 101,40m²
Note on E193: CONCRETO X 80
Note on E195: Alvenaria x 2
Note on E196: Alvenaria x 2
Note on E192: Canaleta 0,015m2 x 39m = 0,59m³ + Pilares 14 x 0,80 (1,00h-1 fiada de canelata) = 11,20m x 0,0142m² = 0,16m³ = 0,75m³
Note on E198: 39m / 0,50
Note on E189: Perfil Baldrame 20x30 = 39,00m x 0,06m² (perfil) = 2,34m³
Note on E190: CONCRETO X 80
Note on E185: 11,05m (painel) + 7,65 (floreira) = 18,70m
Note on E184: 7,65m x 0,80h =6,12m² (externa) + 0,40m² + (2,80*0,20h) = 0,96m² (interno bica) + 5m x 0,10h x 2 floreiras = 1,00m² (interno das floreiras) = 8,08m²

## rascunho 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: PARQUE GUADALUPE - FASE 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: Boletim CPOS 192 - SINAPI 12/2023
ITEM | CÓDIGO CPOS | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL (R$)
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m2 | 6 | 925.95 | 5555.7
1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un/mês | 3 | 865.04 | 2595.12
1.3 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un/mês | 3 | 1092.87 | 3278.61
1.4 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m2 |  | 7.57
|  | Subtotal item 1 |  |  |  | 11429.43
2. |  | CAMINHO - Intertravado
2.1 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m2 | 1313.95 | 1.69 | 2220.5755
2.2 | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 656.975 | 20.61 | 13540.2548
2.4 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 656.975 | 12.54 | 8238.4665
2.7 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 657.3 | 55.38 | 36401.274
2.8 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 1313.95 | 105.42 | 138516.609
|  | Subtotal item 2 |  |  |  | 198917.1798
3. |  | CAMINHO SECUNDÁRIO - Intertravado
3.1 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m2 | 200.3 | 1.69 | 338.507
3.2 | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 100.15 | 20.61 | 2064.0915
3.3 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 100.15 | 12.54 | 1255.881
3.4 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 162.1 | 55.38 | 8977.098
3.5 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 200.3 | 105.42 | 21115.626
|  | Subtotal item 3 |  |  |  | 33751.2035
4. |  | PARADAS (Intertravado) e MURAIS
4.1 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m2 | 243.8 | 1.69 | 412.022
4.2 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 243.8 | 20.61 | 5024.718
4.3 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 243.8 | 12.54 | 3057.252
4.4 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 93.4 | 55.38 | 5172.492
4.5 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 243.8 | 113.89 | 27766.382
4.6 | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 48.2 | 909 | 43813.8
4.7 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - FUNDAÇÃO MURAL | m | 20 | 65.87 | 1317.4
4.8 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.66 | 61.08 | 40.3128
4.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.07 | 193.79 | 13.5653
4.10 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa FUNDAÇÃO MURAL | m3 | 0.66 | 499.19 | 329.4654
4.11 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - FUNDAÇÃO MURAL | kg | 59.4 | 11.19 | 664.686
4.12 | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente - MURAL | M2 | 51.7 | 192.29 | 9941.393
4.13 | 11.05.040 | Argamassa graute - MURAL | M3 | 3.65 | 405.01 | 1478.2865
4.14 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - MURAL | kg | 328.5 | 11.19 | 3675.915
4.15 | 17.40.150 | Resina acrílica - MURAL | M2 | 53.35 | 34.61 | 1846.4435
4.16 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado - - MURAL | M | 65 | 21.88 | 1422.2
|  | Subtotal item 4 |  |  |  | 105976.3335
5. |  | PRAÇA (parte baixa) - Intertravado
5.1 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m2 | 883.95 | 1.69 | 1493.8755
5.2 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 883.95 | 20.61 | 18218.2095
5.3 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 883.95 | 12.54 | 11084.733
5.4 | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR O U IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m3 | 276 | 450.53 | 124346.28
5.5 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 179.7 | 49.98 | 8981.406
5.6 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 8.9 | 55.38 | 492.882
5.7 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 796.5 | 105.42 | 83967.03
|  | Subtotal item 5 |  |  |  | 248584.416
6. |  | ESTACIONAMENTO
6.1 | 04.40.030 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m | 39.1 | 8.14 | 318.274
6.2 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado (REBAIXAMENTO DA GUIA) | m | 78.2 | 5.57 | 435.574
6.3 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples (CALÇADA + REBAIXAMENTO DA GUIA) | m3 | 6.84 | 223.96 | 1531.8864
6.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 10.75 | 105.96 | 1139.07
6.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CALÇADA | m3 | 2.93 | 193.79 | 567.8047
6.6 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - CALÇADA | kg | 212.98 | 11.52 | 2453.5296
6.7 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA (97,70m²) | m3 | 6.84 | 940.75 | 6434.73
6.8 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal - ESTACIONAMENTO | m2 | 926.9 | 3.46 | 3207.074
6.9 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - (e=10cm) - ESTACIONAMENTO | m3 | 92.69 | 193.79 | 17962.3951
|  | Subtotal item 6 |  |  |  | 34050.3378
7. |  | DRENAGEM
7.1 | 46.12.220 | Meio tubo de concreto, DN= 400mm | m | 153 | 84.28 | 12894.84
7.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 55.8 | 61.08 | 3408.264
7.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm | m3 | 1.12 | 193.79 | 217.0448
7.4 | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | m | 62 | 157.06 | 9737.72
7.5 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m3 | 55.8 | 8.75 | 488.25
7.6 | 97978 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | un | 5 | 981.07 | 4905.35
7.7 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | m | 10 | 287.34 | 2873.4
7.8 | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | un | 5 | 106.06 | 530.3
7.9 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado (REBAIXAMENTO DA GUIA) | m | 5 | 5.57 | 27.85
7.10 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.35 | 223.96 | 78.386
7.11 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 0.35 | 105.96 | 37.086
7.12 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA | m3 | 0.35 | 940.75 | 329.2625
|  | Subtotal item 7 |  |  |  | 35527.7533
8. |  | CALÇADA NOVA
8.1 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal - ESTACIONAMENTO | m2 | 589.35 | 3.46 | 2039.151
8.2 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CALÇADA | m3 | 17.6805 | 193.79 | 3426.3041
8.3 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - CALÇADA | kg | 1284.783 | 11.52 | 14800.7002
8.4 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA (97,70m²) | m3 | 41.2545 | 940.75 | 38810.1709
|  | Subtotal item 8 |  |  |  | 59076.3261
9. |  | PRAÇA (parte alta) - Intertravado
9.1 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m2 | 739.3 | 1.69 | 1249.417
9.2 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 369.65 | 20.61 | 7618.4865
9.3 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 369.65 | 12.54 | 4635.411
9.4 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 154.5 | 49.98 | 7721.91
9.5 | 94280 | Guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 17 | 55.38 | 941.46
9.6 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 739.3 | 105.42 | 77937.006
9.7 | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 54.2 | 909 | 49267.8
|  | Subtotal 9 |  |  |  | 149371.4905
10. |  | QUIOSQUE COM BANHEIROS
10.1 |  | Serviços iniciais |  |  |  | 2687.1355
10.1.1 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 46.9 | 7.57 | 355.033
10.1.2 | 07.12.040 | Corte e aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 70.35 | 20.61 | 1449.9135
10.1.3 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 70.35 | 12.54 | 882.189
10.2 |  | Fundação |  |  |  | 7626.933
10.2.1 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 40 | 77.99 | 3119.6
10.2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 1.58 | 61.08 | 96.5064
10.2.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - FUNDAÇÃO (e=3cm) | m³ | 0.14 | 193.79 | 27.1306
10.2.4 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - FUNDAÇÃO | m³ | 1.44 | 474.27 | 682.9488
10.2.5 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - FUNDAÇÃO | m³ | 1.44 | 85.87 | 123.6528
10.2.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - BALDRAME | kg | 115.2 | 11.19 | 1289.088
10.2.7 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 1.92 | 910.67 | 1748.4864
10.2.8 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 38.4 | 14.05 | 539.52
10.3 |  | Estrutura e Vedação |  |  |  | 14072.3203
10.3.1 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 10.26 | 241.2 | 2474.712
10.3.2 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - PILARES/VIGAS | m³ | 1.57 | 474.27 | 744.6039
10.3.3 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - PILARES/VIGAS | m³ | 1.57 | 85.87 | 134.8159
10.3.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - PILARES/VIGAS | kg | 157 | 11.19 | 1756.83
10.3.5 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 64.46 | 87.96 | 5669.9016
10.3.6 | SINAPI 93205 | CINTA/VERGA/CONTRAVERGA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | m | 61.05 | 40.31 | 2460.9255
10.3.7 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CONTRAPISO | m³ | 0.33 | 193.79 | 63.9507
10.3.8 | 11.18.060 | Lona plástica - 150 micron | m2 | 11.13 | 4.51 | 50.1963
10.3.9 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 24.26 | 11.52 | 279.4752
10.3.10 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - CONTRAPISO | m³ | 0.78 | 474.27 | 369.9306
10.3.11 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto - CONTRAPISO | m³ | 0.78 | 85.87 | 66.9786
10.4 |  | Cobertura |  |  |  | 13004.8112
10.4.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 286.1 | 23.82 | 6814.902
10.4.2 | 16.12.050 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm | m² | 28.61 | 197.47 | 5649.6167
10.4.3 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 4.95 | 109.15 | 540.2925
10.5 |  | Esquadrias |  |  |  | 5652.7244
10.5.1 | 24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m2 | 3.78 | 635.79 | 2403.2862
10.5.2 | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 4.1 | 402.51 | 1650.291
10.5.3 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 1.12 | 1252.1 | 1402.352
10.5.4 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m² | 1.12 | 175.71 | 196.7952
10.6 |  | Revestimentos e pintura |  |  |  | 18229.5462
10.6.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e=3cm | m2 | 0.3339 | 758.52 | 253.2698
10.6.2 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m² | 11.13 | 94.79 | 1055.0127
10.6.3 | 17.10.100 | Soleira em granilite moldado no local | m | 1.8 | 45.37 | 81.666
10.6.4 | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | m² | 11.4 | 34.61 | 394.554
10.6.5 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 128.92 | 6.95 | 895.994
10.6.6 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 128.92 | 22.7 | 2926.484
10.6.7 | 17.02.220 | Reboco | m² | 128.92 | 13.21 | 1703.0332
10.6.8 | 17.04.040 | Revestimento em gesso liso desempenado (FORRO) | m² | 11.13 | 21.73 | 241.8549
10.6.9 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 59.8 | 120.42 | 7201.116
10.6.10 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 69.12 | 32.49 | 2245.7088
10.6.11 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 25.88 | 47.56 | 1230.8528
10.7 |  | Instalação Hidraulica e acabamentos |  |  |  | 80417.3363
10.7.1 | 44.02.062 | Bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.02 | 861.76 | 878.9952
10.7.2 | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | m2 | 0.8 | 532.71 | 426.168
10.7.3 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 2 | 299.58 | 599.16
10.7.4 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 467.77 | 935.54
10.7.5 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 2 | 582.77 | 1165.54
10.7.6 | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 2 | 564.1 | 1128.2
10.7.7 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 2 | 36.43 | 72.86
10.7.8 | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 1 | 313.21 | 313.21
10.7.9 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 218.99 | 218.99
10.7.10 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 | 58.29 | 58.29
10.7.11 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 3 | 29.7 | 89.1
10.7.12 | 49.01.030 | Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 113.96 | 341.88
10.7.13 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 3 | 176.16 | 528.48
10.7.14 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ - SOLÁRIO | un | 1 | 56.3 | 56.3
10.7.15 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 8 | 31.25 | 250
10.7.16 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 8 | 46.75 | 374
10.7.17 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 8 | 44.97 | 359.76
10.7.18 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 16 | 77.86 | 1245.76
10.7.19 | 49.03.020 | Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 1 | 327.89 | 327.89
10.7.20 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 1 | 1428.94 | 1428.94
10.7.21 | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | m | 23 | 5.57 | 128.11
10.7.22 | 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m2 | 11.5 | 28.43 | 326.945
10.7.23 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 1.15 | 105.96 | 121.854
10.7.24 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m3 | 360 | 61.08 | 21988.8
10.7.25 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 10cm | m3 | 24 | 193.79 | 4650.96
10.7.26 | 104086 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | m | 240 | 104.38 | 25051.2
10.7.27 | 97992 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | un | 3 | 4020.86 | 12062.58
10.7.28 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | m | 3 | 287.34 | 862.02
10.7.29 | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | un | 3 | 106.06 | 318.18
10.7.30 | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m3 | 336 | 8.75 | 2940
10.7.31 | 54.01.210 | Base de brita graduada (10cm) | m3 | 0.9 | 244.51 | 220.059
10.7.32 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 9 | 7.31 | 65.79
10.7.33 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m2 | 9 | 14.55 | 130.95
10.7.34 | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m3 | 0.27 | 1543.97 | 416.8719
10.7.35 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 1 | 55.04 | 55.04
10.7.36 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada e= 3cm - CALÇADA | m3 | 0.08 | 193.79 | 15.5032
10.7.37 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa (esp 7cm) - CALÇADA (97,70m²) | m3 | 0.28 | 940.75 | 263.41 | 69618.2731
10.8 |  | Instalação Elétrica |  |  |  | 7005.88
10.8.1 | SINAPI 101506 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 2016.18 | 2016.18
10.8.2 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 6 | 17.6 | 105.6
10.8.3 | 38.21.110 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | m | 4 | 76.38 | 305.52
10.8.4 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 15 | 3.3 | 49.5
10.8.5 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 15 | 4.02 | 60.3
10.8.6 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 5 | 11.68 | 58.4
10.8.7 | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 5 | 15.73 | 78.65
10.8.8 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | un | 4 | 326.48 | 1305.92
10.8.9 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 9 | 15.79 | 142.11
10.8.10 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 | 32.16 | 64.32
10.8.11 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 36.47 | 109.41
10.8.12 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 3 | 34.52 | 103.56
10.8.13 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 714.7 | 714.7
10.8.14 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 5 | 31.04 | 155.2
10.8.15 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 3 | 119 | 357
10.8.16 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | UN | 3 | 195.17 | 585.51
10.8.17 | SINAPI 5033 | Poste de concreto armado de secao duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 300 a 400 dan, tipo B ou D | un | 1 | 794 | 794
10.9 |  | PISO EXTERNO |  |  |  | 5826.786
10.9.1 | 94279 | Guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm, para delimitação de jardins, praças e passeios. | m | 39 | 49.45 | 1928.55
10.9.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 39.4 | 98.94 | 3898.236
|  | Subtotal item 9 |  |  |  | 146896.5399
TOTAL (R$) |  |  |  |  | 988053.2571
BDI 19,60% (R$) |  |  |  |  | 193658.4384
TOTAL GERAL COM BDI 19,60% (R$) |  |  |  |  | 1181711.6955
Santo Antônio de Posse, 15 de Fevereiro de 2023.
| _______________________________________________________ |  | ______________________________________________
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Note on E66: 0,60 x 1,50(media profundidade) = 0,60m x 62m =55,80m³
Note on E33: 2 brocas x 2m = 4m x 5paineis = 20m
Note on E34: 0,30x0,2 = 0,06m² x 2,20m = 0,13m³ x 5un = 0,66m³
Note on E35: 0,03x0,2 = 0,006m² x 2,20m = 0,013m³ x 5un = 0,066m³
Note on E37: concreto x 90
Note on E38: 0,15+0,15+2,20+2,20 = 4,70m x 2,20h = 10,34m² x 5un = 51,70m³
Note on E14: m² x 0,50 (para compor possiveis taludes laterais)
Note on E28: m² x 1
Note on E39: 0,15 x2,20 = 0,33m² x 2,20h = 0,73m³ x 5un = 3,65m³
Note on E41: 0,15+0,15+2,20+2,20 = 4,70m x 2,20h = 10,34m² + 0,33m² (topo) = 10,67m² x 5un = 53,35m²
Note on E36: 0,30x0,2 = 0,06m² x 2,20m = 0,13m³ x 5un = 0,66m³
Note on E40: concreto x 90
Note on E42: 6,50m x 2 lados = 13,00m x 5 um = 65,00m
Note on E46: m² x 1,00h
Note on E48: 92m x 3m³
Note on E21: m² x 0,50 (para compor possiveis taludes laterais)
Note on E55: 39,10x 2 lados
Note on E56: 97,70m² calçada x 0,07h
Note on E57: 6,84 calçada+3,91 guia
Note on E58: 97,70m² calçada x 0,03h
Note on E60: 97,70m² calçada x 0,07h
Note on E59: 2,18kg/m²
Note on E86: m² x 0,5h
Note on E99: 8 estacas -WC 2 estacas -Parede Externa 10 estacas de 4 m
Note on E100: Perfil vala 20x33 20,35m (WC) + 3,65m(parede externa) = 24,00m x 0,066m² (perfil) = 1,58m³
Note on E101: lasto 0,20x0,03 = 24,00m x 0,006m² (perfil lastro) = 0,14m³
Note on E102: Perfil Baldrame 20x30 = 24,00m x 0,06m² (perfil) = 1,44m³
Note on E104: CONCRETO X 80
Note on E105: Perfil embasamento 0,20x0,40: = 24,00m x 0,08m² (perfil) = 1,92m³
Note on E106: Perfil Baldrame + embasamento 20+70+70 = 24m x 1,60m (perfil) = 38,40m²
Note on E108: PILARES= 49,20m² WC 8 pilares x 3,00h = 24m x 0,6m (pilar 0,15x0,15) = 14,40m² Platibanda 6 pilares x 1,00h = 6,00m x 0,60m (pilar 0,15x0,15) = 3,60m² Parede externa 2 pilares x 2,10h = 4,20mx 0,60m (pilar 0,15x0,15) = 2,52m² TOTAL = 20,52m²/ 2 ULTILIZAÇÃOES
Note on E109: PILARES= 1,84m³ WC 8 pilares x 3,00h = 24m x 0,0225m² (pilar 0,15x0,15) = 0,54m³ Platibanda 6 pilares x 1,00h = 6,00m x 0,0225m² (pilar 0,15x0,15) = 0,13m³ Parede externa 2 pilares x 2,10h = 4,20mx 0,0225m² (pilar 0,15x0,15) = 0,09m² TOTAL = 0,67m³
Note on E111: CONCRETO X 100
Note on E112: WC 20,35m x 2,40h (3,00h - viga - 3 cintas) = 48,84m² Platibanda: 10,85m x 0,80h (1,00h - 1 cinta) = 8,68m² Parede Externa: 3,65 x 1,90h (2,10h - 1 cinta) 6,94m²
Note on E113: WC: 20,35m x 3 cintas = 40,70m Platibanda: 10,80m x 1 cinta = 10,85m Parede Externa: 3,50m x 1cinta = 3,50m
Note on E114: 11,13m² x 0,03h
Note on E116: 11,13m² x 2,18kg/m²
Note on E117: 11,13m² x 0,07h
Note on E120: m² cobertura X 10
Note on E121: 4,70m x 6,40m
Note on E122: 4,95m (parede externa) rufo de topo
Note on E125: P2 - 2,10M² J2 - 2,00M²
Note on E126: J1
Note on E132: PISO + SOLEIRA
Note on E133: Alvenaria x 2
Note on E134: Alvenaria x 2
Note on E137: INTERNO = 51,53m² WCs: 11,40m (descontando portas) x 1,80h = 20,52m² Quiosque: 9,10m (descontando portas) x 1,10h = 10,01m² EXTERNO = 36,42m² Parede externa: 7,55m x 2,10h = 15,85m² Wc: 12,20m (descontando portas) x 1,10h = 13,42m²
Note on E138: Emboço - pastilha
Note on E139: P1 + P2 + J2 = 7,88m² x 3 (indice) = 23,64m² J1 = 1,12m² x 2 (indice) = 2,24m²
Note on E96: m² x1,50h
Note on E80: 97,70m² calçada x 0,03h
Note on E81: 2,18kg/m²
Note on E82: 97,70m² calçada x 0,07h
Note on E97: m² x1,50h
Note on E124: 2 portas de 0,90x2,10
Note on E67: 0,60 x 62m = 37,20 x 0,03 =1,12m³
Note on E71: 2m (profundidade) x 5 un
Note on E73: 2,50m x 2
Note on E74: 2,50 x 2 = 5 m² x 0,07 espessura =0,35m³
Note on E135: Alvenaria x 2
Note on E161: 9m rua + 2,50m da calçaada = 11,50m x 2 lados = 23m
Note on E162: 9m rua + 2,50m da calçaada = 11,50m x 1m largura = 11,50m²
Note on E164: tubo x 1 largura x 1,50 profundidade
Note on E165: tubo x 1 largura x 0,10 espessura
Note on E176: 2,50m² calçada x 0,03h
Note on E177: 2,50m² calçada x 0,07h = 0,18m³ + 0,10m³ (sarjeta)

## CRONOG
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  | OBRA: PARQUE GUADALUPE - FASE 2
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | TOTAL
| ATIVIDADES | (R$) | (90 DIAS) |  |  |  |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5873.73 | 1957.91 | 1957.91 | 1957.91 |  |  | 5873.73
2 | CAMINHO - Intertravado | 185807.2436 | 61935.7479 | 61935.7479 | 61935.7479 |  |  | 185807.2436
3 | PARADAS (Intertravado) e MURAIS | 70056.4225 | 35028.2112 | 35028.2112 |  |  |  | 70056.4225
4 | PRAÇA (parte baixa) - Intertravado | 232439.235 | 116219.6175 | 116219.6175 |  |  |  | 232439.235
5 | ESTACIONAMENTO | 28661.6193 | 28661.6193 |  |  |  |  | 28661.6193
6 | DRENAGEM | 281527.7833 | 70381.9458 | 70381.9458 | 140763.8916 |  |  | 281527.7833
7 | PRAÇA (parte alta) - Intertravado | 113501.27 |  | 56750.635 | 56750.635 |  |  | 113501.27 | 53.44
8 | QUIOSQUE COM BANHEIROS | 100542.546 | 33514.182 | 33514.182 | 33514.182 |  |  | 100542.546
9 | CAMINHO SECUNDÁRIO - Intertravado | 31752.7103 | 31752.7103 |  |  |  |  | 31752.7103
10 | CALÇADA NOVA | 32492.7312 |  |  | 32492.7312 |  |  | 32492.7312
11 | MELHORIAS NO MURAL | 23310.722 |  |  | 23310.722 |  |  | 23310.722
TOTAL (R$) |  | 1105966.0131 | 379451.944 | 375788.2495 | 350725.8197 | 0 | 0 | 1105966.0131
BDI ADOTADO (19,60%) |  | 216769.3386 | 74372.581 | 73654.4969 | 68742.2607 | 0 | 0 | 216769.3386
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  | 1322735.3517 | 453824.525 | 449442.7464 | 419468.0804 | 0 | 0 | 1322735.3517
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENGº LEONARDO DA SILVIA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO