## Orçamento 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data Base: FEV 2025 - Boletim CDHU 197 - SINAPI 03/2025
ITEM | CÓDIGO CDHU/sinapi | MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT.+ BDI | TOTAL (R$) | Valor ref.
1 |  | DEMOLIÇÕES
1.1 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento ou piso cerâmico, incluindo a base | m2 | 300 | 15.4757 | 4642.7172 | 12.86
1.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 20 | 283.6775 | 5673.5496 | 235.73
1.3 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação | m2 | 350 | 7.7379 | 2708.2517 | 6.43
1.4 | 03.08.200 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | m2 | 250 | 8.508 | 2127.0095 | 7.07
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 15151.528
2 |  | REMOÇÕES
2.1 | 04.02.110 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada, em telha qualquer | m2 | 200 | 17.1605 | 3432.0968 | 14.26
2.2 | SINAPI 97647 | Retirada de telhamento perfil em material qualquer, sem reaproveitamento | m2 | 500 | 5.7763 | 2888.16 | 4.8
2.3 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil em material qualquer, com reaproveitamento | m2 | 500 | 10.3131 | 5156.569 | 8.57
2.4 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 50 | 28.6048 | 1430.2409 | 23.77
2.5 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 20 | 33.3823 | 667.6463 | 27.74
2.6 | 04.09.020 | Retirada de guarda-corpo, gradil, ou esquadria metálica em geral | m2 | 20 | 40.0251 | 800.5017 | 33.26
2.7 | 04.10.020 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | un | 10 | 15.7044 | 157.0437 | 13.05
2.8 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | m2 | 10 | 80.0622 | 800.622 | 66.53
2.9 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário, incluindo acessórios | un | 20 | 56.3913 | 1127.8265 | 46.86
2.10 | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | un | 30 | 72.0957 | 2162.8708 | 59.91
2.11 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 30 | 9.7716 | 293.1482 | 8.12
2.12 | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m2 | 30 | 18.7971 | 563.9132 | 15.62
2.13 | 04.30.040 | Remoção de condutor aparente | m | 50 | 3.8629 | 193.1457 | 3.21
2.14 | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un | 50 | 33.5267 | 1676.3362 | 27.86
2.15 | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | m2 | 200 | 5.4273 | 1085.4668 | 4.51
2.16 | 04.30.100 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 5 | 190.1492 | 950.7462 | 158.01
2.17 | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | m | 3000 | 5.9328 | 17798.286 | 4.93
2.18 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | un | 50 | 15.0425 | 752.125 | 12.5
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 41936.7451
3 |  | FECHAMENTOS
3.1 | 14.40.040 | Recolocação de divisória (com reaproveitamento de divisória existente) | m2 | 50 | 57.1856 | 2859.2784 | 47.52
3.2 | 14.30.110 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, esp.3,5cm | m2 | 100 | 188.5126 | 18851.261 | 156.65
3.3 | 14.30.230 | Divisória painel/vidro/tipo naval, acabamento laminado fenólico melamínico, esp.=3,5cm | m2 | 100 | 232.0877 | 23208.7724 | 192.86
3.4 | 14.30.300 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM | m2 | 100 | 252.9306 | 25293.0612 | 210.18
3.5 | 14.30.410 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | m2 | 100 | 275.1574 | 27515.741 | 228.65
3.6 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m2 | 10 | 1467.0168 | 14670.168 | 1219.06
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 112398.282
4 |  | TELHAMENTOS DIVERSOS
4.1 | 15.01.320 | Estrutura em terças para telhas perfil em qualquer material, exceto barro | m2 | 200 | 38.4246 | 7684.9124 | 31.93
4.2 | 15.01.330 | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal | m2 | 300 | 26.7516 | 8025.4746 | 22.23
4.3 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 300 | 32.8528 | 9855.846 | 27.3
4.4 | 16.02.045 | Telha de barro colonial/paulista | m2 | 100 | 165.5638 | 16556.3772 | 137.58
4.5 | 16.03.030 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm | m2 | 150 | 205.2158 | 30782.3703 | 170.53
4.6 | 16.03.320 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal (diversos padrões) | m | 100 | 145.479 | 14547.9026 | 120.89
4.7 | 16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado,com espessura de 0,50 mm | m2 | 400 | 128.848 | 51539.2152 | 107.07
4.8 | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal,com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m2 | 400 | 124.6722 | 49868.896 | 103.6
4.9 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m2 | 300 | 176.3101 | 52893.0402 | 146.51
4.10 | 16.32.070 | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm | m2 | 30 | 266.7697 | 8003.0914 | 221.68
4.11 | 27.02.050 | Chapa de policarbonato alveolar de 6mm | m2 | 30 | 211.6781 | 6350.3418 | 175.9
4.12 | SINAPI 94227 | Calha e rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 1500 | 81.0851 | 121627.638 | 67.38
4.13 | SINAPI 94228 | Calha e rufo em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 1500 | 111.4469 | 167170.311 | 92.61
4.14 | 46.05.020 | Tubo de PVC rígido, com ponta lisa, DN= 100 mm, inclusive conexões (condutor AP) | m | 50 | 56.6922 | 2834.6087 | 47.11
4.15 | 46.05.040 | Tubo de PVC rígido, com ponta lisa, DN= 150 mm, inclusive conexões (condutor AP) | m | 50 | 81.0851 | 4054.2546 | 67.38
4.16 | 49.06.030 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3' | un | 10 | 16.4144 | 164.1438 | 13.64
4.17 | 49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4' | un | 10 | 20.9031 | 209.0306 | 17.37
4.18 | 49.06.080 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6' | un | 10 | 41.77 | 417.7001 | 34.71
4.19 | 16.40.140 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado | m2 | 100 | 26.7997 | 2679.9718 | 22.27
4.20 | 16.40.150 | Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal | m2 | 100 | 34.6459 | 3464.5886 | 28.79
4.21 | 24.20.270 | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado | m2 | 150 | 58.762 | 8814.3033 | 48.83
4.22 | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 200 | 122.9634 | 24592.6824 | 102.18
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 592136.7005
5 |  | REVESTIMENTOS E PISOS
5.1 | 03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | m2 | 100 | 3.8629 | 386.2914 | 3.21
5.2 | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 200 | 8.7969 | 1759.3708 | 7.31
5.3 | 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 200 | 28.4965 | 5699.3024 | 23.68
5.4 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m2 | 100 | 21.7815 | 2178.154 | 18.1
5.5 | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m2 | 100 | 57.6308 | 5763.0826 | 47.89
5.6 | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado | m2 | 200 | 133.5052 | 26701.0392 | 110.94
5.7 | 18.11.042 | Revestimento cerâmico (dimensões variadas para seguir padrão existente), assentado e rejuntado | m2 | 200 | 113.7574 | 22751.4804 | 94.53
5.8 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m2 | 70 | 16.4023 | 1148.1639 | 13.63
5.9 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção (esp. 3cm) | m3 | 15 | 959.8318 | 14397.4776 | 797.6
5.10 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m2 | 100 | 48.9423 | 4894.2278 | 40.67
5.11 | 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | m2 | 100 | 58.7259 | 5872.592 | 48.8
5.12 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m2 | 100 | 118.92 | 11891.9988 | 98.82
5.13 | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | m | 100 | 64.3699 | 6436.9866 | 53.49
5.14 | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | m2 | 200 | 43.0336 | 8606.7168 | 35.76
5.15 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m2 | 150 | 60.4588 | 9068.8224 | 50.24
5.16 | 18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 100 | 8.3155 | 831.5494 | 6.91
5.17 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m2 | 100 | 151.9172 | 15191.7216 | 126.24
5.18 | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 100 | 23.6949 | 2369.4946 | 19.69
5.19 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m2 | 100 | 16.4023 | 1640.2342 | 13.63
5.20 | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 100 | 1.7931 | 179.3066 | 1.49
5.21 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m2 | 100 | 178.4161 | 17841.6084 | 148.26
5.22 | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 100 | 36.9564 | 3695.6414 | 30.71
5.23 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 20 | 206.2146 | 4124.2925 | 171.36
5.24 | 23.08.020 | Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm | m | 200 | 21.6371 | 4327.4264 | 17.98
5.25 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m3 | 20 | 634.7935 | 12695.87 | 527.5
5.26 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 3 | 1190.8606 | 3572.5817 | 989.58
5.27 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m2 | 100 | 17.5937 | 1759.3708 | 14.62
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 195784.8043
6 |  | FORROS
6.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m2 | 300 | 132.8433 | 39852.9978 | 110.39
6.2 | 20.01.040 | Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus | m2 | 300 | 213.0499 | 63914.9808 | 177.04
6.3 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | m2 | 300 | 116.8983 | 35069.4828 | 97.14
6.4 | 22.20.050 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm | m | 100 | 29.6277 | 2962.7708 | 24.62
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 141800.2322
7 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1 | 23.09.520 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm (cela sanitária) | un | 15 | 1279.6715 | 19195.0724 | 1063.38
7.2 | 23.09.530 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm (cela sanitária) | un | 10 | 1290.3818 | 12903.8175 | 1072.28
7.3 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta | m | 50 | 68.3411 | 3417.0543 | 56.79
7.4 | 23.20.120 | Guarnição de madeira | m | 100 | 10.9028 | 1090.2804 | 9.06
7.5 | Sinapi-i 39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | un | 15 | 556.6688 | 8350.0316 | 462.58
7.6 | Sinapi-i 39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | un | 10 | 647.8745 | 6478.7446 | 538.37
7.7 | 23.20.320 | Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm | un | 10 | 359.5037 | 3595.0372 | 298.74
7.8 | 23.20.330 | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | un | 20 | 368.1923 | 7363.8453 | 305.96
7.9 | 23.20.340 | Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm | un | 20 | 397.7718 | 7955.4367 | 330.54
7.10 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | un | 40 | 91.4945 | 3659.7801 | 76.03
7.11 | 23.08.020/94227 | Recuperação de folha de porta de madeira, c/ corte de base, enxerto em madeira e chapa de aço galvanizado nas duas faces (altura 15cm) | un | 10 | 102.7222 | 1027.2222 | 85.36 | 67.38 | 17.98
7.12 | 16.33.062 | Chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m (PROTEÇÃO PORTA - DOBRADA NAS DUAS FACES) | m | 20 | 287.5885 | 5751.7706 | 238.98
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 80788.0929
8 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.1 | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m2 | 10 | 1308.0477 | 13080.4766 | 1086.96
8.2 | 24.02.410 | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | m2 | 10 | 1964.8032 | 19648.0321 | 1632.71
8.3 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m2 | 10 | 1755.2792 | 17552.7924 | 1458.6
8.4 | 24.01.070 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | m2 | 10 | 1078.2945 | 10782.9454 | 896.04
8.5 | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m2 | 10 | 834.0043 | 8340.0434 | 693.04
8.6 | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro | m2 | 5 | 649.6435 | 3248.2173 | 539.84
8.7 | 25.01.371 | Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco | m2 | 5 | 1129.788 | 5648.9401 | 938.83
8.8 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | m2 | 5 | 868.2531 | 4341.2655 | 721.5
8.9 | 24.20.020 | Recolocação de esquadrias metálicas | m2 | 10 | 57.1856 | 571.8557 | 47.52
8.10 | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m2 | 10 | 617.7293 | 6177.2929 | 513.32
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 89391.8614
9 |  | VIDROS
9.1 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m2 | 30 | 347.4216 | 10422.6474 | 288.7
9.2 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | m2 | 30 | 204.4095 | 6132.2857 | 169.86
9.3 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | m2 | 20 | 275.4583 | 5509.1652 | 228.9
9.4 | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m2 | 20 | 337.8425 | 6756.8503 | 280.74
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 28820.9486
10 |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
10.1 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta com 1 folha | cj | 50 | 487.7621 | 24388.1044 | 405.32
10.2 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 30 | 403.2954 | 12098.8633 | 335.13
10.3 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 30 | 487.7621 | 14632.8626 | 405.32
10.4 | 28.20.411 | Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg | cj | 15 | 43.527 | 652.9047 | 36.17
10.5 | SINAPI 43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | m | 20 | 46.1384 | 922.7671 | 38.34
10.6 | SINAPI 38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | un | 20 | 50.8316 | 1016.6323 | 42.24
10.7 | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | un | 20 | 272.534 | 5450.68 | 226.47
10.8 | 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | un | 20 | 237.8881 | 4757.7622 | 197.68
10.9 | 28.20.655 | Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta | un | 20 | 258.5385 | 5170.7691 | 214.84
10.10 | 28.20.510 | Pivô superior lateral para porta em vidro temperado | un | 20 | 98.8232 | 1976.4642 | 82.12
10.11 | 28.20.550 | Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado | un | 20 | 118.9561 | 2379.1218 | 98.85
10.12 | SINAPI 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20 | 154.8415 | 3096.8296 | 128.67
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 76543.7612
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
11.1 | 44.20.060 | Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | un | 10 | 91.1696 | 911.6958 | 75.76
11.2 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 5 | 1190.8606 | 5954.3029 | 989.58
11.3 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 10 | 371.8867 | 3718.867 | 309.03
11.4 | 44.01.800 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | un | 30 | 1019.6047 | 30588.1415 | 847.27
11.5 | SINAPI 100848 | Bacia infantil sifonada | un | 20 | 644.5049 | 12890.0988 | 535.57
11.6 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 40 | 53.6476 | 2145.9029 | 44.58
11.7 | SINAPI 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 20 | 58.9786 | 1179.5727 | 49.01
11.8 | SINAPI 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 10 | 115.5866 | 1155.8657 | 96.05
11.9 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 5 | 578.1735 | 2890.8677 | 480.45
11.10 | 44.06.010 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | m | 3 | 2571.5094 | 7714.5281 | 2136.87
11.11 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 5 | 160.0281 | 800.1407 | 132.98
11.12 | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | un | 5 | 152.9882 | 764.9412 | 127.13
11.13 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 22 | 47.414 | 1043.1071 | 39.4
11.14 | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 20 | 179.7278 | 3594.5558 | 149.35
11.15 | 44.03.300 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | un | 5 | 434.4394 | 2172.1972 | 361.01
11.16 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 5 | 333.2576 | 1666.2878 | 276.93
11.17 | 44.06.330 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | un | 2 | 1124.9624 | 2249.9248 | 934.82
11.18 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 7 | 78.7385 | 551.1692 | 65.43
11.19 | 38.23.240 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm, para reforço de cubas e tampos de pias, com colocação | un | 15 | 47.077 | 706.1551 | 39.12
11.20 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 5 | 96.4766 | 482.3829 | 80.17
11.21 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 10 | 243.7246 | 2437.246 | 202.53
11.22 | 44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros | un | 5 | 871.6708 | 4358.3538 | 724.34
11.23 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 10 | 72.0957 | 720.9569 | 59.91
11.24 | 44.20.110 | Engate flexível pvc DN=1/2" | un | 40 | 16.0895 | 643.5783 | 13.37
11.25 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 40 | 36.9925 | 1479.7006 | 30.74
11.26 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 10 | 232.1118 | 2321.1179 | 192.88
11.27 | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 5 | 188.7172 | 943.5859 | 156.82
11.28 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 10 | 21.228 | 212.2798 | 17.64
11.29 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 10 | 456.6181 | 4566.181 | 379.44
11.30 | 44.20.180 | Reparo de válvula de descarga | un | 40 | 141.0024 | 5640.0951 | 117.17
11.31 | 44.20.120 | Canopla para válvula de descarga | un | 20 | 146.6102 | 2932.2044 | 121.83
11.32 | 49.01.030 | Ralo sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 5 | 138.8483 | 694.2415 | 115.38
11.33 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 100 | 39.2188 | 3921.8806 | 32.59
11.34 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 100 | 59.3276 | 5932.762 | 49.3
11.35 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 100 | 57.5947 | 5759.4724 | 47.86
11.36 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 200 | 91.2057 | 18241.1372 | 75.79
11.37 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 200 | 98.9797 | 19795.93 | 82.25
11.38 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 200 | 198.3324 | 39666.4708 | 164.81
11.39 | 49.03.020 | Caixa de inspeção/gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 5 | 426.5572 | 2132.7858 | 354.46
11.40 | SINAPI 100803 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m | 30 | 22.2268 | 666.8039 | 18.47
11.41 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros: | un | 3 | 1161.5217 | 3484.565 | 965.2
11.42 | 48.02.204 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | un | 2 | 1324.3417 | 2648.6834 | 1100.5
11.43 | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 5 | 157.8018 | 789.0092 | 131.13
11.44 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | un | 10 | 115.5625 | 1155.625 | 96.03
11.45 | 47.01.191 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ | un | 10 | 150.0519 | 1500.5195 | 124.69
11.46 | 47.01.210 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´ | un | 10 | 334.4008 | 3344.0079 | 277.88
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 219169.8989
12 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
12.1 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | CJ | 50 | 33.4184 | 1670.9209 | 27.77
12.2 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 30 | 35.8252 | 1074.7565 | 29.77
12.3 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 20 | 38.0034 | 760.0674 | 31.58
12.4 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 20 | 50.5308 | 1010.6153 | 41.99
12.5 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 300 | 4.585 | 1375.4862 | 3.81
12.6 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 500 | 5.6439 | 2821.973 | 4.69
12.7 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 300 | 21.8417 | 6552.513 | 18.15
12.8 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 30 | 19.9524 | 598.5712 | 16.58
12.9 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 a 41 W | un | 15 | 400.6359 | 6009.5389 | 332.92
12.10 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | un | 15 | 349.8284 | 5247.4257 | 290.7
12.11 | 41.11.711 | Luminária LED retangular para parede, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W | un | 15 | 675.2277 | 10128.4161 | 561.1
12.12 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | un | 20 | 30.6867 | 613.734 | 25.5
12.13 | 41.07.050 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W | un | 20 | 18.2917 | 365.8336 | 15.2
12.14 | SINAPI 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/20 | un | 50 | 13.8391 | 691.955 | 11.5
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 38921.8069
13 |  | PINTURA GERAL
13.1 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m2 | 7000 | 7.9545 | 55681.318 | 6.61
13.2 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m2 | 3000 | 7.7379 | 23213.586 | 6.43
13.3 | 33.01.280 | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | m | 200 | 64.2977 | 12859.5324 | 53.43
13.4 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (FORROS) | m2 | 2000 | 36.7879 | 73575.876 | 30.57
13.5 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (PAREDES) | m2 | 8000 | 42.0588 | 336470.64 | 34.95
13.6 | 33.06.020 | Pintura Acrílica para muros, quadras e pisos cimentados (MUROS): | m2 | 1500 | 32.576 | 48864.057 | 27.07
13.7 | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (BARRADOS) | m2 | 1500 | 43.8519 | 65777.844 | 36.44
13.8 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 300 | 59.3637 | 17809.1166 | 49.33
13.9 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 700 | 5.4875 | 3841.2528 | 4.56
13.10 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m2 | 300 | 59.8571 | 17957.1348 | 49.74
13.11 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m2 | 300 | 35.5845 | 10675.3614 | 29.57
13.12 | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m2 | 100 | 160.0402 | 16004.0166 | 132.99
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 682729.7356
14 |  | FECHAMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
14.1 | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m2 | 150 | 286.4453 | 42966.7953 | 238.03
14.2 | 34.20.080 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança | m2 | 150 | 101.2059 | 15180.891 | 84.1
14.3 | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m2 | 20 | 1251.0546 | 25021.0928 | 1039.6
14.4 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m2 | 20 | 1136.9242 | 22738.4837 | 944.76
14.5 | SINAPI 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM, PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS | m | 50 | 52.6006 | 2630.0307 | 43.71
14.6 | SINAPI 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 100 | 127.777 | 12777.7012 | 106.18
14.7 | SINAPI 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m2 | 50 | 84.2741 | 4213.7051 | 70.03
14.8 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m2 | 20 | 19.0859 | 381.7185 | 15.86
14.9 | 54.07.040 | Piso em mosaico português | m2 | 15 | 450.577 | 6758.6554 | 374.42
14.10 | SINAPI 102991 | Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 40cm) - fornecimento e instalação | m | 600 | 83.8649 | 50318.9676 | 69.69
14.11 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum (espessura 3cm) | m3 | 20 | 285.5066 | 5710.133 | 237.25
14.12 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m2 | 50 | 22.2388 | 1111.9416 | 18.48
14.13 | 24.20.230 | Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´ | m2 | 50 | 142.4104 | 7120.5178 | 118.34
14.14 | 55.02.050 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais | m | 50 | 14.2964 | 714.8196 | 11.88
14.15 | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m2 | 70 | 1347.3266 | 94312.8648 | 1119.6
14.16 | SINAPI 102990 | Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30cm) - fornecimento e instalação | m | 50 | 64.8512 | 3242.5613 | 53.89
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 295200.8794
15 |  | ACESSIBILIDADE
15.1 | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | un | 5 | 969.6757 | 4848.3783 | 805.78
15.2 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 5 | 1419.2418 | 7096.2091 | 1179.36
15.3 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 5 | 2037.3201 | 10186.6005 | 1692.97
15.4 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 7 | 722.8703 | 5060.0924 | 600.69
15.5 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 5 | 177.321 | 886.605 | 147.35
15.6 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 5 | 211.4013 | 1057.0064 | 175.67
15.7 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | un | 5 | 213.796 | 1068.9802 | 177.66
15.8 | 21.01.100 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm - colado | m2 | 50 | 151.6284 | 7581.42 | 126
15.9 | 24.03.320 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | m | 30 | 333.9435 | 10018.305 | 277.5
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 47803.5969
16 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
16.1 | 48.20.020 | Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros | un | 5 | 77.3666 | 386.8329 | 64.29
16.2 | 48.20.040 | Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros | un | 5 | 206.3109 | 1031.5545 | 171.44
16.3 | 55.02.050 | Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais (CALHAS) | m | 300 | 14.2964 | 4288.9176 | 11.88
16.4 | 55.01.070 | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | m2 | 100 | 7.5935 | 759.3454 | 6.31
16.5 | 55.01.130 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | m2 | 100 | 18.9776 | 1897.7618 | 15.77
16.6 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 100 | 133.0118 | 13301.1802 | 110.53
|  | subtotal (R$) |  |  |  | 21665.5924
|  | TOTAL GERAL COM BDI (20,34%) (R$) |  |  |  | 2680244.4664
GRAZIELA CRISTIANE DE LIMA FOLESTER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
_______________________________________________________
JOSÉ RICARDO CORTEZ
PREFEITO MUNICIPAL S. ANTONIO DE POSSE
Note on E114: 5 portas de 0,90
Note on E115: 2 portas de 2m
Note on E118: 5 portas de 0,90
Note on E126: 1 porta correr (2m) 1 porta abrir (0,90)
Note on F4: Daniel Calefi Furegatti: 26/05/23 atualizada já com o acrescimo do BDI

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  | OBRA: MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [11 empty] | TOTAL
| ATIVIDADES | (R$) | (360 DIAS) | [11 empty] | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS
1 | MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS | 2680244.4664 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 2680244.4664
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  | 2680244.4664 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 223353.7055 | 2680244.4664
| JOSÉ RICARDO CORTEZ |  | (360 DIAS) 6º MÊS: GRAZIELA CRISTIANE DE LIMA FOLESTER
| PREFEITO MUNICIPAL |  | (360 DIAS) 6º MÊS: SECRETÁRIA DE SAÚDE
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | (360 DIAS) 6º MÊS: SANTO ANTÔNIO DE POSSE - SP